Паспорт инвестиционной площадки №3

| Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование площадки (здание, участок) |  | Инвестиционная площадка Рузаевского муниципального района в районе АО «Рузхиммаш». |
| Кадастровый номер |  | 13:25:0111118:115 |
| Адрес объекта (муниципальное образование, город, населенный пункт) |  | РМ, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, с северной стороны ОАО " Завода Рузхиммаш" |
| Тип площадки Свободные земли Территория незавершенного строительства Складское помещение Производственная база (перечень оборудования) Здание предприятия (наименование) Предприятие целиком (название) Иное |  | свободные земли населенных пунктов |
| Площадь земельного участка, га |  | 9 га |
| Площадь объекта капитального строительства (при наличии), м² |  | 0 |
| Форма собственности / Балансодержатель (федеральная, республиканская, муниципальная, частная) |  | Муниципальная |
| Вид разрешенного использования |  | Для сельскохозяйственного производства |
| Оценочная стоимость, тыс. руб. на 01 апреля 2022 г. |  | - |
| Предполагаемые условия привлечения инвестора (аренда/продажа) |  | Продажа, аренда |
| Характеристика ранее размещенного объекта (вид деятельности) |  |  |
| Возможные направления использования |  |  |
| Инфраструктура |  |  |
| Наличие газоснабжения на объекте (есть/нет) | Нет; Свободный объем газа, который можно взять без реконструкции существующих сетей составляет 1000 м3/час, ориентировочные точки подключения являются подземный газопровод среднего давления ( Р-0,3МПа ,) диаметр 155 мм проложенный от ГРП №22 по ул. Энергетическая г. Рузаевка находящаяся в собственности ОАО "Газораспределение" г. Саранск. Расстояние до точки подключения 800 м. |  |
| Наличие водоотведения на объекте (есть/нет) | Нет; Канализационная труба диаметром 600 мм в районе ОАО "Рузхиммаш" расстояние 700 м, свободный объем 50 м3/сут. |  |
| Электроснабжение (есть/нет) | Нет; Точкой присоединения является ПС 220/110/10 кВ «Рузаевка». Максимальная свободная мощность 90 МВт. Ориентировочная протяженность от точки присоединения до объекта 2,8 км. |  |
| Наличие отопления (тепловых сетей) (есть/нет) | Нет; |  |
| Транспортное сообщение |  |  |
| Удаленность от автомагистрали, км | в 20 км от Р 158 Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу) а/м дорога по ул. Л. Толстого, в 0,1 км |  |
| Удаленность от железной дороги, км | 5 км (станция "Рузаевка") |  |
| Расстояние до г. Саранск, км | 15 |  |
| Расстояние до центра муниципального образования, в котором находится площадка, км | Площадка расположена в г. Рузаевка |  |
| Дополнительные преимущества для потенциальных инвесторов Входит в границы ТОСЭР «Рузаевка» |  |  |
| Контактная информация |  |  |
| Ответственное лицо Телефон | Уляшкина Екатерина Григорьевна – начальник управления поддержки ТОСЭР, предпринимательства и торговли Администрации Рузаевского муниципального района 8(83451)6-30-40 |  |