СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХОВАНЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2017г.                                                               №16/49
с. Хованщина

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг».


 


Руководствуясь Уставом  Хованщинского сельского поселения, Совет депутатов Хованщинского сельского поселения  
РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг». (прилагается).

2. Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  в  информационном  бюллетене  Хованщинского   сельского  поселения  и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.
Глава Хованщинского 

сельского поселения:                                              Н.И. Романова 


МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ
(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»       

 Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1. Паспорт программы
4
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.
20
2.1.Существующая система водоснабжения
20
2.2 Система электроснабжения
20
2.3. Система теплоснабжения
21

2.4. Система газоснабжения

21
2.5. Система водоотведения
22
2.6. Система сбора и утилизации ТБО
22
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
23
3.1 Перспективная схема водоснабжения
23
3.2. Перспективная схема электроснабжения
24
3.3. Перспективная  схема водоотведения Хованщинского сельского поселения
25
3.4. Перспективная схема обращения с ТБО
25

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

27
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
27
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
27
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
28
5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Хованщинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
28
6. Источники  инвестиций, тарифы и  доступность  программы  для  населения
29


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее – Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Хованщинского сельского поселения

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Хованщинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018-2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1.Реконструкция ВЛ-0,4 кВс.Хованщино

2.Строительство сетей водоснабжения (1500 м)

3.Установка контейнеров для сбора ТБО (1 шт. объемом 5м3)

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 %

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОВАНЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
Хованщинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальное образование «Хованщинское сельское поселение» расположено в центральной части Рузаевского района.
В состав данного сельского поселения входят следующие населенныепункты:

– село Хованщина – административный центр;

– деревня Дивеевка;

– село Куликовка.

Хованщинское сельское поселение граничит:

– на севере с Стрелецко-Слободским СП и Морд-Пишлинским СП;

– на востоке с Пайгармским СП;

– на юге с Русско-Баймаковским СП;

– на западе с Кадошкинским районом;


Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет 489га.


Постоянных жителей в сельском поселении 549 человек.


Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром.


Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.


Источниками водоснабжения являются артезианские скважины.


Электроснабжение осуществляется от электросистемы.


Налажена система внутри – поселенческих перевозок. Транспортная доступность до населенных пунктов сформирована.

На территории поселения имеются месторождения полезных ископаемых, которые можно использовать в промышленности. Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг, транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.

Рельеф

Поселение находится в северо западной области пластово ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно денудационных процессов с юго востока на северо запад.

Эрозионноденудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки – 280 – 320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100 – 120 м. 

Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной – пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3-5 м над уровнем поймы.

Макро и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

Климат

Климат Хованщинского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом.
Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого –120 С, абсолютный минимум –440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум –380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Гидрография, гидрология

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть поселения представлена следующим водотоком: р.Пишля.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше. Все реки имеют снеговое питание.
Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.
Экзогенные геологические процессы

В геологическом строении территории поселения выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части она приподнята и представляет краевую часть Волго Камской антеклизы – Токмовский свод.
Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные порода перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения также распространены повсеместно. Они представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Мощность пермских отложений составляет до 60 м. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения. Раннее они имели повсеместное распространение, но в последующем в значительной степени были размыты водными потоками. Мезозойские отложения имеют юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает 170 м.
Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов. 

Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

Неогеновые накопления представлены осадками лагунно морского и речного происхождения. В отложениях содержатся разнозернистые пески, глинистые пески, реже – глины. Общая мощность отложений составляет не более 80 м.

Приповерхностная часть земной коры на территории Мордовии повсеместно сложена четвертичными отложениями. В СП развиты в основном элювиальные и элювиально делювиальные образования, возникшие вследствие выветривания коренных (морских) горных пород.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.
Население и населенные пункты Хованщинского сельского поселения
Хованщинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Хованщинское сельское поселение расположено – в центре Рузаевского района.
Хованщинское сельское поселение граничит:

– на севере с Стрелецко-Слободским СП и Морд-Пишлинским СП;

– на востоке с Пайгармским СП;

– на юге с Русско-Баймаковским СП;

– на западе с Кадошкинским районом;

Административным центром сельского поселения является с. Хованщина.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 14-З «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского муниципального района, Рузаевского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».
Распределение населения Хованщинского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Хованщина
	299
	240
	116
	300
	130
	98
	539

	с. Куликовка
	1
	3
	
	4
	
	
	4

	д. Дивеевка
	4
	2
	
	4
	2
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	549


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Хованщинского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района является агропромышленное производство.

б) Транспорт
В состав транспортной системы Хованщинского сельского поселения входит: железнодорожный и автомобильный транспорт.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Наличие автомобильного транспорта в поселении создают возможность вовлечения внешней транспортной инфраструктуры в систему международных федеральных мультимодельныхтранспортных коридоров.

Транспортные связи, проходящие через район, обеспечивают возможность включения Хованщинского транспортного узла в систему международных транспортных коммуникаций.

в) Торговля
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.
Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Хованщинскогосельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.
Сеть предприятий торговли Хованщинского сельского поселения включает в себя: магазины – продовольственные, смешанные и прочие непродовольственные и предприятия по оказанию услуг населению.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд Хованщинского сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 19,3 тыс. м2, Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье.
Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
Таблица 2 – Виды застроек населенного пункта

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчет-ный срок (2030 г)
	В т.ч. в I очередь (2015 г)

	1
	Проектная численность населения
	тыс.чел.
	0,6
	0,6

	2
	Средняя жилищная обеспеченность на конец периода
	м² общ. Площадина1 чел.
	35
	27

	3
	Требуемый жилищный фонд (округленно)
	млн. м² общ.площ.
	0,015
	0,014

	4
	Плотность застройки:
	м² м/га
	

	
	индивидуальная
	
	1500

	
	многоквартирная 2-4-этажное
	
	2500

	
	многоквартирная5-12-этажная
	
	5000

	5
	Территория для размещения нового строительства всего (округленно):
	га
	3,1
	0,7


е) Водоснабжение
В Хованщинском сельском поселении отсутствует система централизованного водоснабжения. На перспективу планируется строительство 15 км сетей водоснабжения.
ж) Электроснабжение
Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.
з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 99 %. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.
Своевременное и адекватное финансирование – залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Хованщинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.м
	19,3
	19,3
	19,3
	
	30,8

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс.м
	0,6
	0,6
	0,6
	
	0

	3
	В частной собственности
	Тыс.м
	18,7
	18,7
	18,7
	
	30,8

	4
	Площадь общежитий
	Тыс.м
	0
	0
	0
	
	0

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	Тыс.м
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	Тыс.м
	10,1
	10,1
	10,1
	
	0

	7
	Централизованной канализацией
	Тыс.м
	0
	0
	0
	
	0

	8
	Централизованным электроснабжением
	Тыс.м
	19,3
	19,3
	19,3
	
	427

	9
	Природным газом
	Тыс.м
	10,1
	10,1
	10,1
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс.м
	0,6
	4,1
	4,1
	
	


Основные мероприятия программы

Таблица 4
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Всего,тыс. руб.

	Водоснабжение

	1.
	Реконструкция сетей водоснабжения (3090 м)
	16726

	
	ИТОГО
	16726

	
	ВСЕГО по Хованщинскому сельскому поселению
	16726


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
2.1.Существующая система водоснабжения

Система централизованного водоснабжения Хованщинского сельского поселения отсутствует.

Часть жителей с.Хованщина пользуется водой из водоразборных колонок и индивидуальных колодцев.
Таблица 5

Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	624
	резервная
	1966
	
	157 м
	25 куб.м.ч
	-
	-


Источником водоснабжения Хованщинского сельского поселения являются подземные воды.

Таблица 6

Насосная станция

	Марка насоса
	Характеристики насоса, производительность, мощность
	Год начала эксплуатации насоса
	График работы

	эцв 8Х25Х100
	неисправен
	1966
	закрыт


2.2. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Хованщинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
	РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117а

Тел: 88342234800
	Н.М. Трифонов
	


В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ.

2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.
2.4. Система газоснабжения

Уровень газификации составляет 99%.

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ поставляется ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск».

Таблица 8

Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск»
	РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.11б

Тел: 88342280206
	Чалов С.В.
	


Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.
2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Хованщинскогосельского поселения централизованная система канализации отсутствует.
2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Хованщинского сельского поселения находится 10 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 10 контейнерами, которые обслуживают 549жителя.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема водоснабжения
Водопотребление жилищно-коммунального сектора за последние годы в большинстве населенных пунктов стабилизировалось. 

Объем воды, который потребуется на первую очередь, принимается на основе водопотребления на современном уровне с повышенным коэффициентом 1,1 и составит – 0,7 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется Хованщинскому поселению на планируемый срок, принимается по данным проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия».

Поселение обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

На перспективу основными источниками питьевой воды остаются водозабор.
На планируемый срок на территории предусматривается строительство новых, а также проведение реконструкции и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения во всех перспективных населенных пунктах с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения.

В связи с тем, что качество питьевой воды периодически не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости и содержанию фтора и железа необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки малой производительности на новых технологиях.
На всех подземных водозаборах должны быть предусмотрены установки по обеззараживанию воды.

Экономически выгоднее строительство колодцев шахтного типа.

Учитывая специфику сельскохозяйственного района, сельхозпроизводство, размещаемое в населенных пунктах, должно иметь самостоятельную систему водоснабжения, во избежание различных загрязнений.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Строительство новых водозаборов предлагается за пределами жилой застройки, с возможностью организации зон санитарной охраны.
Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию подземных водоисточников.

В связи с тем, что на территории имеются бездействующие по различным причинам скважины, часть из которых не подлежит восстановлению, требуется их ликвидация.
Мероприятия по улучшению системы водоснабжения включены в Республиканскую целевую программу «Социальное развитие села до 2010 г.».
3.2. Перспективная схема электроснабжения

На планируемый срок электроснабжение потребителей намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.
Проектом предлагается новое строительство малоэтажной (2-х этажной) с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки: строительство и реконструкция сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также строительство баз экологического туризма.
В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии, а также мероприятия по энергосбережению.
3.3. Перспективная схема водоотведения Хованщинского сельского поселения
В качестве первоочередных мероприятий реализации по развитию канализации предлагается организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.
3.4. Перспективная схема обращения с ТБО
На территории Хованщинского сельского поселения находится 10 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 10 контейнерами, которые обслуживают 576 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «Чистый город».
Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Хованщинском сельском поселении представлен в таблице 10.

Таблица 10

Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Хованщинское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	864,00

	2
	Численность населения, чел.
	549

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	1664,00

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


Согласно приведенным расчётам, в Хованщинском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития водоснабжения Хованщинского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 11

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	160 м
	1147
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	25 м
	523
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	1600 м
	6212
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	1200 м
	5423
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	105 м
	893
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	3090
	14198
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 – 2028 годы составляет 14198тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 – 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	14198
	-
	14198
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	14198
	
	14198
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 – 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	14198
	-
	14198
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	14198
	
	14198
	
	
	


Расчет критериев доступности
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»
(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Хованщинского сельского поселения Рузаевскогомуниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг

Обосновывающие материалы
(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис» Ю. Ю. Корнишин
Оглавление

1. Перспективные показатели развития Хованщинского сельского поселения для разработки программы
4
1.1. Характеристика городского поселения
4
1.1.1 Социальное обслуживание населения
7
1.1.2. Экономика и производство
10
1.1.3.Природные условия
13
1.1.4 Социально-экономическое развитие
15
1.2. Прогноз численности и состава населения
20
1.3. Прогноз развития промышленности
25
1.4. Прогноз развития застройки Хованщинского сельского поселения
26
1.5.Прогноз изменения доходов населения Хованщинского сельского поселения.
30
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
33
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
36
3.1. Система электроснабжения
36
3.2. Система теплоснабжения
36
3.3. Система водоснабжения
37
3.4. Система газоснабжения
38
3.5. Система водоотведения
39
3.6. Система сбора и утилизации ТБО
40
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.
43
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
45
5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
45
5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения
47
6. Перспективнаясхема водоснабженияХованщинского сельского поселения
50
7. Общая программа проектов
53
8. Финансовые потребности для реализации программы
54
9. Организация реализации проектов
55
10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение
56
11. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
57
12. Модель для расчета программы
60

Приложение
1. Перспективные показатели развития Хованщинского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика городского поселения

Хованщинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Хованщинское сельское поселение расположено в центральной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенныепункты:

– село Хованщина - административный центр;

– деревня Дивеевка;

– село Куликовка.

Ховащинское сельское поселение граничит:

· на севере с Стрелецко-Слободским СП и Морд-Пишлинским СП;

· на востоке с Пайгармским СП;

· на юге с Русско-Баймаковским СП;

· на западе с Кадошкинским районом;

Административным центром сельского поселения является с. Хованщина.

Население составляет на 1 января 2017 года 549человек.

Площадь сельского поселения – 82,13 км2 , площадь населенных пунктов – 489 га. Плотность населения Рузаевского района составила 7,01 чел/км2,Хованщинского сельского поселения

Рисунок 1

	[image: image1.jpg]T
|
|

\Crpeneuxo-Croboackoe!
\cenucxoe riocenerme |

\
Pycckp-BaiMakoBCkoe
CenbLkoe nocenee

MACWTAB







Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 14-З «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского муниципального района, Рузаевского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района». В состав транспортной системы Хованщинского сельского поселения входит: железнодорожный и автомобильный транспорт».

Таблица 1 – Характеристика транспортной инфраструктуры
	Дороги, транспорт, связь
	
	на 1.01.2017 г.

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	17

	 в том числе с твердым покрытием
	***
	2 

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	***
	 15

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	88

	Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения
	единиц
	1

	Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района
	да/нет
	да

	Объекты транспортной инфраструктуры
	 
	 

	автовокзалы, автостанции
	единиц
	 

	остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования
	***
	 

	Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами
	***
	 100

	Наличие доступа к сети "Интернет"
	да/нет
	да

	Наличие пожарной техники в поселении
	да/нет
	нет

	Наличие почтового отделения связи
	да/нет
	да


Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Транспортные связи, проходящие через район, обеспечивают возможность включения Хованщинскоготранспортного узла в системумеждународных транспортных коммуникаций. Сеть внешних городских и поселковых магистральных улиц и дорог (включая территории транспортных развязок, площадей и др.).
-территории инженерных коммуникаций выделены на схеме в виде коридоров ЛЭП и других магистральных коммуникаций, а также в виде промышленно-коммунальных объектов – подстанций, водозаборов, очистных сооружений канализации и т.д.
Намечается строительство путепроводов и автомагистральных развязок на основных пересечениях магистральных дорог; на второстепенных пересечениях движение обеспечивается за счёт саморегулируемых примыканий.

Таблица 2 –Анализ Хованщинского сельского поселения

	№ п\п
	Наименование показателей
	Хованщинское сельское поселение

	1. 
	Территория, кв. км. 
	82,13

	2. 
	Население (всего), чел. 
	576

	3. 
	Плотность населения ,чел./кв.км. 
	7,01

	4. 
	Количество населенных пунктов в составе сельского поселения 
	3


Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Рузаевского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.
1.1.1. Социальное обслуживание населения

В селе Хованщина находятся Администрация сельского поселения.
Село благоустраивается: здесь три магазина, асфальтированная дорога. Действует средняя школа, медпункт, отделение связи, проведен природный газ. Здесь проживает 340 семей.

В окрестностях – великолепная природа. Здесь размещен детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина.
В некогда большом мордовском селе Куликовка достопримечательностью остается только величественный Храм Михаила Архангела, снаружи и внутри украшенный старинными фресками, построенный в 1851 году и являющийся памятником архитектуры Х1Х века. В настоящее время храм восстановлен, работает приход, ведется богослужение.

Здравоохранение

Система здравоохраненияв Хованщинском сельском поселении на 1 января 2017 г. представлена следующим учреждением здравоохранения –1 ФАП в с. Хованщино.

Как в целом по России медицинским учреждениям поселения требуется в первую очередь модернизация оборудования, что будет способствовать повышению качества обслуживания населения. Кроме того, сами здания и сооружения здравоохранения в основном характеризуются высоким процентом износа.

К 2015 году ожидается усиление коммертизации системы здравоохранения, старая всё больше будет представлена платными учреждениями стоматологии, массажных салонов, центра психологической помощи и т.д.

Возможнотакже развитие платных клинических учреждений, центров оказания скорой помощи и т.д. Особенностью станет тяготение офисов платных врачебных консультаций к новым районам, что безусловно, связано сразличиями платежеспособности спроса в существующих и более новых районах жилья.

Общее и дошкольное образование

На территории Хованщинского сельского поселения отсутствуют детское дошкольное учреждение.

В структуру образовательных учреждений поселения входят: 1 общеобразовательная школа.

Таблица 3 – Характеристика объектов образования 

	Образование
	
	на 1.01.2017г.

	Число общеобразовательных учреждений
	единиц
	1

	Наименование
	общеобр. школа

	
	 

	
	 

	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	человек
	29

	Численность учителей
	***
	17

	Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса
	***
	7

	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
	единиц
	 

	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	 

	Отремонтировано общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии
	единиц
	 


Учреждения культуры и спорта

Модернизация имеющихся спортивных объектов, создание новых, направления необходимых усилий на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни, в конечном счёте (при условии роста благосостояния населения) может стать дополнительными источником доходов.

К 2030 году потребность в спортивных учреждениях существенно возрастёт: необходимо отведение дополнительных территорий подспортивные залы, плавательные бассейны и спортивно-оздоровительные комплексы по игровым видам спорта в рекреационных зонах территорий поселения. 
В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество. Новые объекты досуга целесообразно размещать совместно со спортивными учреждениями, расширяя спектр услуг в сфере активного отдыха и досуга.

Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, представляющих универсальный набор услуг досуга для населения, в том числе новые кинозалы, залы боулинга, выставочные залы, зоопарки.

Таблица 4 – Характеристика объектов культуры и спорта
	Культура
	
	на 1.01.2016 г.

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа
	человек
	3

	Число библиотек
	единиц
	1

	Численность работников в библиотеках
	***
	1

	Число детских музыкальных, художественных и школ искусств
	единиц
	0

	Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств
	человек
	0

	Количество спортивных сооружений
	единиц
	0


1.1.2. Экономика и производство
1.Обеспечение планировочного и инфраструктурного развития «Ховащинского сельского поселения» как аграрного.
2. В качестве основных направлений территориального развития принимаются свободные от застройки территории, приближенные к транспортно-планировочным и композиционным связям.
3.Развитие системы транспортных связей с целью сохранения времени поездок между удалёнными пунктами и г.Рузаевкой.

4.Регенерация населённых пунктов с развитием каркаса общественной застройки административных объектов, зон и узлов коммерческойтуристической – рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций.

5.Формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса с функциями отдыха и развлечений.

Промышленность

На территории поселения имеются месторождения полезных ископаемых, которые можно использовать в промышленности.
Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг,транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции. Налажена система внутри – поселенческих перевозок. Транспортнаядоступность до населенных пунктов сформирована.

Устойчивое социально-экономическое развитие Хованщинского сельского поселения, в прогнозируемый период экономическое развитие поселения будет определяться состоянием четырёх секторов рынка: рынка труда, промышленным производством, транспортным комплексом и рынком земли.

Близостьрегионального центра, концентрирующего на себя внутриобластные магистральные потоки даёт возможность жителям получения более качественногоповышенного образования и большими возможностями их поиску работы. В будущем следует стимулировать процесс усиления кооперации образовательных учреждений и предприятий поселения, т.к. это может принести положительный эффект экономике поселения через решения проблемы структурной безработицы.

Сельское поселение имеет территории для селитебного, промышленного и коммунального строительства, развитие сельскохозяйственного комплекса, рекреационной сферы.

Преимущество этих территорий заключается в наличии развитой системы инженерных и транспортных коммуникаций, не требующих больших капиталовложений в модернизацию.

Кроме того, более эффективное использование уже занятых производственных территорий, с минимальным вовлечением новых, позволит в будущем существенно повысить капитализацию земельных ресурсов, стимулировав формирование масштабного рынка земли.

Имеющаяся автомобильнаядорога имеет возможность для транзита между экономически развитыми регионами европейской части страны с формированием в районе поселенияперевалочных баз.

В связи с этим следует развивать логистику, важным направлением которой должно стать обслуживание автомобильного транспорта.

Возрастающее значение транзитных функций поселения, рост автомобилизации, усиление экономической специализации умножает нерешённость многих существующих транспортных проблем, среди которых следует выделять формирование зон транспортно-распределительной функции.

Несмотря на наличие конкурирующих производств, по- прежнему градообразующей базой экономики будет оставаться пищевая промышленность.

Развитие пищевой промышленности ориентированной как на внутренний спрос таки внешний спрос.

Перечень организаций, входящих в состав МО – не имеются.

Сельское хозяйство
Основной целью развития мелиоративных систем является:развитие рентабельного сельскохозяйственного производства. Получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетнихкормовых культур невозможно без проведения мелиорации. Проектом предусмотрено строительство новой оросительной сети, а также реконструкция и капремонт существующих систем орошения, проведение культуртехнических мероприятий.

Малое предпринимательство
Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг,транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции. Налажена система внутри – поселенческих перевозок. Транспортнаядоступность до населенных пунктов , сформирована Местные предприниматели смело идут на создание производства, не оставляют без внимания бытового обслуживания, которую сумели сохранить практически в полном объеме.

Планируется, что рост доходов местных предпринимателей позволит поселению перейти на самообеспечение.

Такая задача вполне выполнима, если учесть, что в решении ее принимает участие предприятия малого и среднего бизнеса, включая наиболее крупных индивидуальных предпринимателей.
1.1.3.Природные условия

Климат Ховащинского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом. 

Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого –120 С, абсолютный минимум –440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум –380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в таблице 5.

Таблица 5
	Населенный пункт
	Месяцы года
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	с. Хованщино
	-12,3
	-11,7
	-5,9
	4,8
	13,1
	17,3
	19,2
	17,7
	11,6
	4,1
	-3,0
	-8,7
	3,9


Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Таблица 6
	Наименование
	Единицаизмерения
	Показатель

	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98
	°С
	-38

	Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92
	°С
	-34

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98
	°С
	-34

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92
	°С
	-30

	Температура воздуха, обеспеченностью 0,94
	°С
	-17

	Абсолютная минимальная температура воздуха,
	°С
	-44

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
	°С
	6,7

	Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха:
	
	

	( 0(С продолжительность
	сутки
	150

	( 0(С средняя температура
	°С
	-7,9

	( 8(С продолжительность
	сутки
	209

	( 8(С средняя температура
	°С
	-4,5

	( 10(С продолжительность
	сутки
	225

	( 10(С средняя температура
	°С
	-3,6

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	83

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца
	%
	83

	Количество осадков за ноябрь-март
	мм
	155

	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	
	Ю

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
	м/с
	6,9

	Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С
	м/с
	5,8


Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. 3.1., 3.2., преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.
1.1.4. Социально-экономическое развитие

Приоритетным направлением развития сельского поселения» станет усиление процессинговой функции, предполагающей размещение здесь производственных мощностей российских и иностранных компаний.

Второй функцией района станет развитие логистики в связи с растущим грузооборотом транзитного автомобильного потока.

Основным источником инвестиций будут бизнес-сообщества, которые будут привлекать средства в фонды специализации района, так и другие сектора экономики.

Необходимо укреплять функции перерабатывающих отраслей сельскохозяйственного сырья.

Базовый процесс развития производства имеет три основныхсоставляющих: стабилизация финансового состояния большинства существующих производств, приход новых отечественных и иностранныхпредприятий (преимущественно на базе имеющихся предприятий) внедрение новых отраслей ориентированных на спрос предприятий и населения.

Промыслы, по характеру своей деятельности можно подразделитьна те, в которых производитсячто-либо и те, в которых добывается что-либо, созданное природой.

Ремёсла – это такой вид производства, при котором нетребуется очень сложного иэнергоёмкого оборудования.

Такое производство нередко называется кустарным. Издавна в поселении существовали такие ремёсла, как:

Кузнечное , пожарное, плотницкое, столярное, портновское, ткацкое, прядильное, скорняжное, шорное,пекарное, сапожное, печное, кожевенноеи многое другое.

С целью увеличения объемов производства в какой-либоартели, её могут экономически поставить под контроль илиприобрести в собственность один или несколько хозяев и тогдаартель перерастет в фабрику или завод.

Возрастёт значение сферы финансов и кредитования, страхования,юридической помощи и т.д. Это стимулирует строительство офисных помещений.

В рассматриваемый период формирование структуры занятости зависит от следующих основных факторов:

Характер развития градообразующих предприятий.

Существующие градообразующие предприятия и ведущие отрасли экономики будут определять экономическое развитие, предлагая рабочие места значительной доле трудноспособного населения. Таким образом, следует стимулировать их развитие, хотя бы потому, что для внедрения производств потребуются большие расходы напрограммы переквалификации. В то же время для работы вышеупомянутых предприятий необходимые трудовые ресурсы ужеимеются.

Здравоохранение

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация её объёмов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов).
Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы. 

Таким образом, медико-демографические показатели, заболеваемости и смертности населения требуют дальнейшего совершенствования материально-технической базы, внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, перераспределения основного объема медицинской помощи из стационаров в амбулаторную сеть и развитие профилактической направленности.

Дошкольное образование
Главной задачей системы дошкольного образования должно являться обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантия прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и индивидуальных особенностей. Между тем, одним из наиболее актуальных вопросов в современном начальном образовании является проблема подготовки детей к школе.
Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников. 

В Хованщинском сельском поселении отсутствует детское дошкольное учреждение.

Общее образование

Отмечается тенденция к ежегодному сокращению численности учащихся в общеобразовательныхшколах. Снижается и наполняемость классов.

В общеобразовательных учреждениях появитсяизбыток ёмкости, что потребуетобязательной оптимизации системы школ.

Приэтом следует отметить двойственность ситуации, с которой предстоитстолкнуться: с одной стороны появятся избыток общеобразовательных школ, связанный с неблагоприятной демографической динамикой, с другой – возникнет потребность в строительстве школ в новых кварталах жилой застройки. Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом дляиспользования под различные общественные нужды.

Важной тенденцией должно стать дальнейшее преобладание доли учреждений, занимающихся подготовкой специалистов технических специальностей, потребность которых со стороны предприятий будет расти довольно высокими темпами.

Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом для использования под различные общественные нужды.

Учреждения культуры и спорта

Целью учреждения культуры является привлечение, заинтересованность, воспитание любви подрастающего поколения к творчеству, культурной жизни, истории родного края. В сельском поселении много молодежи, которая наряду с физкультурно-спортивной подготовкой, образованием, профессионально-техническим обучением также нуждается в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании.
Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности,оздоровлению и улучшению социального климата в обществе.
За последние годы в Рузаевском муниципальном районе стабильно высокими остаются показатели выявленных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев функциональных отклонений детей. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимымусловием оздоровлениявзрослого и детского населения Хованщинского сельского поселения.

Для того чтобы в Хованщинском сельском поселении происходила активизация физкультурно-спортивной деятельности необходимо повышать уровень финансирования.
Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

-повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения; 

-совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов; 

-развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

-модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

-повышение качества образования в сельской местности;

-улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

-развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры;

-развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

-улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество.
Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения.
Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В Хованщинском сельском поселении сложилась не простая демографическая ситуация. На разных промежутках времени динамика изменения численности населения имеет переменно положительный и отрицательный результат. Последние несколько лет значения численности населения не претерпели значительных изменений.
Характеристика населения приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Хованщина
	304
	245
	116
	300
	130
	98
	549

	с. Куликовка
	1
	3
	
	4
	
	
	4

	д. Дивеевка
	4
	2
	
	4
	2
	
	6


Демографическая ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет. 

	
[image: image2.png]MonoBas cTpyKTypa

B MycKkoe
HaceneHus

B *eHckoe
HaceneHue





	
[image: image3.png]Bo3pacTHas cTpyKTypa

® Hacenenve
TpyaocnocobHoro
Bo3pacrta

B Hacenenue
crapwe
TpyaocnocobHoro
Bo3pacrta

= Hacenenue
mnagwe
TpyaocnocobHoro
HaceneHus







Структуру населения на 01.01.2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 44%;

- женское население –56%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста –18%;

- трудоспособное население – 57%;

- старше трудоспособного возраста – 25%.

Для существующей численности населения с учетом динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер каждому населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному развитию территории:

без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами;

слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством;

малого градостроительного развития – населенные пункты с достаточно развитой системой социально бытового обслуживания населения и производственными мощностями; 

умеренного градостроительного развития – населенные пункты с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в производственной сфере – наличие производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест; 

активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают комфортное проживание населения.

Таблица 8
Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	11
	8
	8
	9
	9
	8

	2
	Число умерших
	чел. 
	11
	6
	10
	12
	12
	10


Таблица 9
Прирост/убывание населения

	1
	Обозначить причины прироста/убывания
	Улучшение условий жизни населения

	2
	Продолжительность жизни, лет
	75


Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать численность населения сельского поселения, как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимосделать вывод: главнойцелью программы социально-экономического развития Хованщинского сельского поселения должно стать– повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2010 по 2024 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Динамика изменения численности населения Хованщинского сельского поселения

	
[image: image4.png]YucneHHoCTb HaceneHma

610
600

590 A /

580 W =——UYUCNEHHOCTb HaceNeHuA
570 % —Jluneiinas (HYucneHHocTs

Hacenemus )
560
50 — 7T T T T T T T T T T T T T T T
SCHNMTVWON®DOO AN M
IR R R R e e B B N N PN
Soo0oo0000OO0O00OO00O0O0
ARRRNANRARRNNRARNN AR







Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне600человек.

Оптимистичный вариант – в расчете откорректированы показатели младенческой смертности, коэффициента смертности, коэффициента миграционной убыли согласно ожидаемых значений, предусмотренных при реализации мероприятий программы по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия (республиканский уровень), а так же откорректирован показатель миграционного прироста, с учетом реализации запланированных мероприятий по размещению объектов производственной сферы в схеме территориального планирования района и проекта генерального плана сельского поселения.

При сложившейся динамике естественного и механического прироста, численность постоянного населения сельского поселения к расчетному периоду времени (к 2024 г.) должна значительно сократиться. 

В структуре мигрантов преобладают лица в возрасте 21-30 лет, что требует проведения мероприятий по закреплению квалифицированных кадров.

Особо следует отметить следующее:

- даже при сравнительно оптимистическом варианте развития демографических процессов на перспективу неизбежно значительное сокращение доли населения трудоспособного возраста, что заметно осложнит экономическую обстановку в районе

- стабилизация численности населения достижима только при значительном позитивном изменении возрастных показателей движения населения.

Прогноз численности населения выполнен по методу «передвижки возрастов» и даёт стабилизацию на цифре 600 чел. на расчётный срок и 600чел. на I очередь при коррекции рождаемости с годовыми коэффициентами 1-1,25-1,5-1,75 и соответственно годовыми коэффициентами смертности 1.0-0,9-0,8-0,7.

Настоящим проектом территориального планирования за основу принимается оптимистический прогноз численности населения, как более соответствующий тенденциям и задачам общеэкономического развития Республики.

Таким образом, схемой территориального планирования «Татарско-Пишленского сельского поселения» принимается проектная численность населения населённых пунктов:

на 1 очередь – 0,6 тыс.чел.

на расчётный срок – 0,6 тыс.чел.

В перспективе предполагается некоторый избыток населения. Этот избыток населения будет занят на предприятиях г.Рузаевка, т.е. маятниковая миграция сохранится и на перспективу.

В реалистичном варианте население падает это связано с тем, что смертность превышает рождаемость, а сальдо миграции равно 3 человека. В оптимистичном варианте население растет здесь уже рождаемость превышает смертность. В населенных пунктах в реалистичном варианте наблюдалось падение численности населения, а в оптимистичном рост, такое изменение объясняется сокращением показателя смертности, организацией рабочих мест на новых производственных объектах. 

Таким образом, на современном этапе в Ховащинском СП характер расселения определен:

–низкой плотностью населения;

–100% населения проживает в сельских поселениях;

–возрастная структура населения характеризуется преобладающей долей населения

– старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу численности населения (принят оптимистичный вариант) к концу 2028 года.
1.3. Прогноз развития промышленности

Важную роль будет играть реконструкция промышленных зон, которая сформирует значительную часть спроса на строительные материалы и услуги строительных организаций.

Определённый рост строительной активности будет иметь место в сферемалоэтажного жилья, культурно-бытового обслуживания и торговли, что проявиться в появлении новых торговых комплексов и объектов досуга. Прогноз быстрого роста строительного комплекса связан также с ожидаемым значительным увеличением инвестирования в реконструкцию автодорожной сети.

Отличительной особенностью сферы производства услуг является значительная доля малого бизнеса в общем объёме производства. Кризиссередины девяностых годов, несмотря на свои негативные стороны,стимулировал рост предпринимательской активности. Это проявилось, прежде всего, в развитии торговли, а позже – общественного питания и бытовых услуг.

Малый бизнес
Ряд малых предприятий для своего развития используют различные способы финансирования, в частности лизинг, кредит, франчайзинг, что также характеризует малый бизнес как современный инструмент проникновенияиностранных компаний на рынок и указывает на складывающуюсяоткрытость экономики.

Местные предприниматели смело идут на создание производства, не оставляют без внимания бытового обслуживания, которую сумели сохранить практически в полном объеме.

Планируется, что рост доходов местных предпринимателей позволит поселению перейти на самообеспечение.

Такая задача вполне выполнима, если учесть, что в решении ее принимает участие предприятия малого и среднего бизнеса, включая наиболее крупных индивидуальных предпринимателей.

Если брать общие показатели, то количество предприятий малого и среднего бизнеса вырастет, а работников станет больше нынешнего их числа.
1.4. Прогноз развития застройки Хованщинского сельского поселения
Администрация Хованщинского сельского поселение Рузаевского муниципального района в соответствии с земельным законодательством, Правилами и иными муниципальными правовыми актами Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района осуществляет распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности сельского поселения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Жилая зона включает в себя преимущественно существующую сохраняемую и проектную жилую застройку. Новое жилищное строительство намечается преимущественно на свободных территориях. В составе жилой зоны необходимо размещение учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного уровня, отдельных объектов транспортно-инженерного и рекреационного обслуживания населения.

Малоэтажное коттеджное и усадебное строительство размещается на территориях существующей застройки. При этом выбираются наиболее благоприятные вландшафтном и экологическом отношении.

Смешанная застройка предлагается в основном в границах сложившейсязастройки.

В качестве основных направлений реконструкции и развития жилых территорий предлагается:

- комплексная реконструкция сложившейся застройки для обеспечения социально-психологического комфорта, архитектурно-пространственной выразительности и функциональной достаточности создаётся за счёт формирования соразмерных человеку пространств жилых дворов, развития системы внутриквартальных пешеходных связей, насыщение объектами обслуживания и малого бизнес и комплексного благоустройства;

- уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилого фонда.

Таблица 10
Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Хованщина
	272
	2
	0
	0
	5
	

	с. Куликовка
	 31
	
	
	
	
	

	д. Дивеевка
	 21
	
	
	
	
	


Архитектурно – планировочное решение благоустройства будет связанно с историческими корнями села, современными технологиями строительной индустрии.
Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилищного фонда Хованщинского сельского поселения составляет 29,5 тыс. кв. м.

Таблица 11
Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.м
	19,3
	19,3
	19,3
	
	1

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс.м
	0,6
	0,6
	0,6
	
	2

	3
	В частной собственности
	Тыс.м
	18,7
	18,7
	18,7
	
	3

	4
	Площадь общежитий
	Тыс.м
	0
	0
	0
	
	4

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	Тыс.м
	
	
	
	
	5

	6
	Централизованным водоснабжением
	Тыс.м
	10,1
	10,1
	10,1
	
	6

	7
	Централизованной канализацией
	Тыс.м
	0
	0
	0
	
	7

	8
	Централизованным электроснабжением
	Тыс.м
	19,3
	19,3
	19,3
	
	8

	9
	Природным газом
	Тыс.м
	10,1
	10,1
	10,1
	
	9

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс.м
	0,6
	4,1
	4,1
	
	10


Для сельского поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Реализация Программы устойчивого развития Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
Таблица 12
	
	ед.изм
	за 2015 г.

	Ввод в действие новых жилых домов
	кв.м
	149.7

	в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов
	***
	

	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	единиц
	3

	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
	единиц
	1

	 
	площадь
	кв.м
	220

	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	 
	количество мест
	***
	

	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	км
	

	Газифицировано жилых домов (квартир) сетевым газом
	единиц
	3

	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
	%
	99

	Ввод в действие локальных водопроводов
	км
	0

	Количество домов (квартир) присоединенных к построенным локальным водопроводам
	единиц
	0

	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
	%
	100

	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сел
	км
	0,366

	Количество созданных рабочих мест в поселении
	единиц
	0

	Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
	(да/нет)
	нет


Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченностии доступности жилья для населения Хованщинского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья; 

-улучшение жилищных условий населения поселения; 

-обеспечение доступности приобретения жилья.

Индивидуальное жилищное строительство в Рузаевском муниципальном районе ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Хованщинского сельского поселения.

– улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

– расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ; 

– рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе; 

– повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда
1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах.
Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

Таблица 13
Конкурентные преимущества поселения

	№п/п
	Обозначение
	Да
	Нет
	Примечание

	1
	Низкая стоимость земли
	
	
	

	2
	Полезные ископаемые
	
	
	

	3
	Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости
	
	
	

	4
	Развитая транспортная инфраструктура
	
	
	

	5
	Близость к столице Республики
	да
	
	

	6
	Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями
	да
	
	

	7
	Развитый банковский и страховой сектор экономики
	
	
	

	8
	Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий.
	
	
	

	9
	Низкая криминогенность
	да
	
	

	10
	Политическая стабильность в регионе
	
	
	

	11
	Высокий научный и технический потенциал
	
	
	

	12
	Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал
	
	
	

	13
	Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов
	
	
	

	14
	Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
	
	
	


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Хованщинского сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 600 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.
Теплоснабжение
На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия за отсутствием развития промышленной базы.

Газоснабжение
Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 99 %. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует
Водоснабжение

Поселение обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

На перспективу основными источниками питьевой воды остаются водозабор.
Новый водозаборный узел для населения планируется разместить в с.Хованщино. Постепенная реконструкция действующих систем водоснабжения населенных пунктов; восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии; постепенное внедрение на водозаборах установок по водоподготовке; обустройство зон санитарной охраны водозаборов. В малых населенных пунктах вести строительство шахтных колодцев с подключением к ним жилых домов.

Водоотведение
В Левженском сельском поселении имеется система централизованного водоснабжения.

Утилизация ТБО

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается – 0,3 тонны в год на человека. 

Для утилизации ТБО планируется завершение строительства 2-ой очереди усовершенствованного полигона ТБО г. Рузаевки. 

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Мордовия» в г. Рузаевке планируется размещение мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов. Согласно предложенной концепции управления бытовыми отходами эти объекты будут принимать на переработку ТБО от Хованщинского СП, а также от других районов.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Все несанкционированные свалки на территории района подлежат ликвидации.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливные станции, которые необходимо строить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Система электроснабжения
На планируемый срок электроснабжение потребителей намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.
Проектом предлагается новое строительство малоэтажной (2-х этажной) с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки: строительство и реконструкция сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также строительство баз экологического туризма
В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.
На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии, а также мероприятия по энергосбережению.

Таблица 14

Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
	РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117а

Тел: 88342234800
	Н.М. Трифонов
	


3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.
Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
На I очередь теплоснабжение предприятий по переработке с/х продукции, а также реконструируемой ферм предполагаетсяот отопительных котельных, размещаемых на собственной площадке.

Мощность и тип устанавливаемого в котельных оборудованиябудут уточняться на последующих стадиях проектирования.

3.3. Система водоснабжения

Поселение обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

На перспективу основными источниками питьевой воды остаются водозабор.
Новый водозаборный узел для населения планируется разместить в с.Хованщино. Поселение обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

На перспективу основными источниками питьевой воды остаются водозабор.
Новый водозаборный узел для населения планируется разместить в с.Хованщино. Постепенная реконструкция действующих систем водоснабжения населенных пунктов; восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии; постепенное внедрение на водозаборах установок по водоподготовке; обустройство зон санитарной охраны водозаборов. В малых населенных пунктах вести строительство шахтных колодцев с подключением к ним жилых домов.
Таблица 15
Обслуживающая организация системы водоснабжения

	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ОАО РЖД, Рузаевский территориальный участок по тепловодоснабжению КДТВ
	г. Рузаевка
	Гришин Е.П.
	


Натерритории предусматривается строительство новых, а также проведение реконструкции и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения во всех перспективных населенных пунктах с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения.

В связи с тем, что качество питьевой воды периодически не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости и содержанию фтора и железа необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки малой производительности на новых технологиях.
3.4. Система газоснабжения

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления. На перспективуожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производственных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке.

В Рузаевском районе планируется прокладка магистрального газопровода «Южный поток». Он будет проложен рядом с существующим магистральным газопроводом Саратов-Н.Новгород-Череповец на участке «Починки-Пенза».

Основные мероприятия по газоснабжению района на планируемый срок:

Прокладка газопровода с сооружением ГРП на площадках нового строительства.
Таблица 16
Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром Межрегионгаз Саранск»
	РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.11б

Тел: 88342280206
	Чалов С.В.
	


Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Хованщинского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев. 

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинамивывозятся в отстойники.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Хованщинского сельского поселения находится 10 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 10 контейнерами, которые обслуживают 576 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Хованщинского сельского поселения приведена в табл. 18. с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 18

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Хованщинского сельского поселения

	№ п/п
	Адрес нахождения/улица
	№ дома
	Объем установленных контейнеров/бункеров
	Кол-во

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	ул. Центральная
	29
	0,75
	1

	2
	ул. Центральная
	7
	0,75
	1

	3
	ул. Рабочая
	33
	0,75
	1

	4
	ул. Рабочая
	12
	0,75
	1

	5
	ул. Валда ян
	11А
	0,75
	1

	6
	ул. Запрудная
	19
	0,75
	1

	7
	ул. Молодежная
	3
	0,75
	1

	8
	ул. Зеленая
	14
	0,75
	1

	9
	ул. Молодежная
	14
	0,75
	1

	10
	ул. Железнодорожная
	25А
	0,75
	1

	
	ИТОГО:
	
	
	10


Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Чистый город».

Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Хованщинского сельского поселенияпредставлен в таблице 19.

Рисунок 3

[image: image5.png]il
@

a
ottt




Таблица 19

Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Хованщинское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	864,00

	2
	Численность населения, чел.
	576

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	1664,00

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


Согласно приведенным расчётам, в Хованщинском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации

На сегодняшний день разработаны:

	Документы территориального планирования:
	 

	Наличие утвержденного генерального плана поселения
	Решение Совета депутатов №153 от 30.06.2011г.

	Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения
	Решение Совета депутатов №169 от 28.11..2011г.

	Документы стратегического планирования:
	 

	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
	 

	План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
	 Решение Совета депутатов №155 от 27.07.2011г.

	
	

	Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период
	 

	
	

	Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
	Решение Совета депутатов №4/15 от 29.12.2016г.

	
	

	Муниципальные программы:
	 

	Муниципальная программа Устойчивое развитие Хованщинского сельского поселения Рузаевского муниципального района й на 2014-2017 гг. в период до 2020 гг. 
	


В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,включая:

• развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

• улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;
- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Хованщинского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственногои коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.
5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).
На схеме экологических и техногенных ограничений Русско-Баймаковского сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6. Перспективная схема водоснабжения Хованщинского сельского поселения

Целью всех мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Хованщинского сельского поселения.

Централизованным водоснабжением в ближайшей перспективе будет охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в следующей стадии проектирования.

Требует дальнейшего развития оснащение потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем

На перспективу для водоснабжения существующего жилья предлагается строительство локальных водопроводов, общей протяженностью 1,5 км.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований.

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияХованщинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 20

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	160 м
	1147
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	25 м
	523
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	1600 м
	6212
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	1200 м
	5423
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	105 м
	893
	2018-2022
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	3090
	14198
	
	


7. Общая программа проектов

	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияХованщинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	14198
	-
	14198
	-
	-

	
	Итого
	
	
	14198
	
	


8. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	14198
	-
	14198
	-
	-
	

	
	Всего по Программе
	14198
	
	14198
	
	
	


9. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	14198
	1290
	1290
	1290
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291

	
	Всего по Программе
	14198
	14198
	1290
	1290
	1290
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291
	1291


10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 8266 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

11. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	с 01.01.2016по 30.06.2016
	с 01.07.2016по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69



Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение(руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский 
	33,46
	33,46
	34,54
	34,54
	103,23
	30,96
	30,96
	31,88
	31,88
	102,97


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский
	1592,95
	1592,95
	1704,58
	1704,58
	107,01
	
	
	
	
	

	ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
	1857,06
	1857,06
	2155,68
	2001,13
	107,76
	143,29
	143,29
	153,75
	153,75
	107,30


С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)
	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению
	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


12. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение
_1566727860.xls
Диаграмма1

		Население трудоспособного возраста

		Население старше трудоспособного возраста

		Население младше трудоспособного населения



Возрастная структура

308

132

98



Лист1

				Возрастная структура

		Население трудоспособного возраста		308

		Население старше трудоспособного возраста		132

		Население младше трудоспособного населения		98

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1566727862.xls
Диаграмма1

		Мужское населения

		Женское население



Половая структура

240

302



Лист1

				Половая структура

		Мужское населения		240

		Женское население		302






_1566727857.xls
Диаграмма1

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024



Численность населения

576

570

570

570

572

580

592

600

582

584

585

587

594

597

600



Лист1

				Численность населения

		2010		576

		2011		570

		2012		570

		2013		570

		2014		572

		2015		580

		2016		592

		2017		600

		2018		582

		2019		584

		2020		585

		2021		587

		2022		594

		2023		597

		2024		600






