# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# БОЛДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

от    12 сентября    2017 г.                                                                            № 17/51

О вынесении на публичные слушания проекта решения  Совета

депутатов Болдовского  сельского поселения Рузаевского муниципального района   «Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального Закона от  6 октября  2003 года № 131 -ФЗ  " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" статьей 13   Устава Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района,  с решением Совета депутатов Болдовского сельского поселения от  10 ноября  2005 года  №  26 «Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний на территории Болдовского сельского поселения»,и о внесении  изменений в решение Совета депутатов Болдовского сельского поселения от 22 августа  2007 года № 97

Совет   депутатов  Болдовского сельского поселения

# Рузаевского  муниципального района

# РЕШИЛ:

1. Обнародовать  и вынести на публичные слушания проект  решения Совета депутатов Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района  Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

(приложение  №1).

2. Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливаются в соответствии с графиком

(приложение 2).

3. Установить, что организация  и  проведение публичных слушаний осуществляется  рабочей группой      (приложение 3).

4. Предложения по проекту решения  Совета депутатов  Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района  Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг  принимаются рабочей группой  по  22  сентября     2017   года  включительно  в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения  Совета депутатов  Болдовского сельского поселения  Рузаевского муниципального района  Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг            (приложение 4) по адресу РМ,Рузаевский

р-н,с.Болдово,ул.Первоболдовская  41

(тел  8(834-51)57-5-31) ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме   субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта   решения  Совета депутатов  Болдовского сельского поселения , Рузаевского муниципального района  Об  утверждении   Программы  комплексного  развития  системы  коммунальной  инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг    осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит   обнародованию и    размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

# Глава Болдовского

сельского поселения                                     А.М.Васин

Приложение  1

к   решению  Совета  депутатов  Болдовского   сельского  поселения

Рузаевского муниципального района  РМ

« О Вынесении на публичные слушания  проекта решения

Совета депутатов Болдовского сельского поселения  Рузаевского муниципального района РМ

от   12. 09. 2017 г. №     17/51

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения

Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

от                                 г.                                                     №

Об  утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

Совет депутатов Болдовского  сельского поселения

Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ :

1.Утвердить    Программу   комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг   следующего содержания

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Паспорт программы | 2 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 17 |
| 2.1 Существующая система водоснабжения | 17 |
| 2.2 Электроснабжение | 17 |
| 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Болдовского сельского поселения | 17 |
| 2.4 Существующая система газоснабжения 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 18 19 |
| 3.1 Перспективная схема водоснабжения | 19 |
| 3.2. Перспективная схема электроснабжения | 19 |
| 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов | 20 |
| 3.4 Перспективная схема газоснабжения | 21 |
| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 22 |
| 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 22 |
| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 23 |
| 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Болдовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) | 23 |
| 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 24 |

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Болдовского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Болдовского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Болдовского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Болдовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018– 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Ремонт водопровода (с. Болдово) 2. Ремонт водонапорной башни (с. Болдово) В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Болдовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Болдовское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Болдовское сельское поселение расположено на юге Рузаевского района.

Рузаевский район граничит с юге с  Пензенской областью, на северо-западе – со Старошайговским, Кадошкинским на севере – с Лямбирским, на западе и юго-западе – с Инсарским, на востоке – с ГО Саранск, на юго-востоке – с Кочкуровским районами  Республики Мордовия. Его общая площадь — 109170 га.

Границы Болдовского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 14.07.2008 № 71-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского района, муниципального образования Рузаевский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования.

Климат

Климат Рузаевского района и Болдовского сельского поселения, в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

СП Болдовское находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Рельеф

Территория Рузаевского района и соответственно Болдовское сельского поселения представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Водные ресурсы

Крупной рекой Болдовского сельского поселения является р. Инсар – правый приток Алатыря. Длина реки 168 км (общая), площадь бассейна на территории республики 3820 км2. Густота речной сети 0,62 км/км 2. Коэффициент извилистости 1,59. р.Учакодлей, Муромка, Локодляй, Урля, Заводляй – притоки р. Инсар - это реки шириной менее 3 метров. Малые реки в летний период сильно мелеют и превращаются в небольшие водотоки. Весной эти реки разливаются и образуют мощные потоки, значительно размывающие свои берега.

Реки имеют смешанные источники питания: преобладает снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90 %. Средние величины подземного питания варьируют от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего паводкового стока составляет 5 - 10 %.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение, тектоника

Территория Болдовского сельского поселения целиком расположена в пределах одной из крупных структур Русской платформы – Волжско-Камской антеклизе. Последняя, системой региональных разломов, расчленена на ряд сводовых поднятий, прогибов и впадин. Одно из таких сводовых поднятий – Токмовское поднятие, занимает значительную часть площади Мордовской Республики. По разломам отдельные блоки кристаллического фундамента платформы, поднятые на разные высоты, оказывают существенное влияние на характер современного рельефа. На территории поселения хорошо просматриваются, выраженные в рельефе тектонические разломы господствующего северо-восточного, а также меридионального направлений, ограничивающие блоки и сопровождающиеся полосами повышенной трещиноватости коренных пород. По этим полосам образовались долины наиболее крупных рек территории, что хорошо видно на представляемой карте.

В геологическом строении поселения участвуют кроме пород четвертичного комплекса, отложения карбона, перми, нижнего мела и палеоген-неогена. Наиболее древними породами осадочного чехла платформы являются каменноугольные отложения, представленные карбонатными породами среднего отдела (башкирский и московский ярусы). Башкирский ярус в поселение отсутствует, московский – развит повсеместно и представлен (снизу вверх): верейским, каширским, подольским и мячковским горизонтами.

Верейский горизонт – глины и алевролиты с прослоями песчаников, известняков, доломитов, мощность 15-26 м.

Каширский горизонт – известняки, доломиты, мощностью 34 м.

Подольский и мячковский горизонты – известняки доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами. Общая мощность 90 м.

Верхнекаменноугольные отложения в районе отсутствуют.

Большую часть площади поселения занимают породы мезозоя, среди которых наибольшее развитие получили юрские и нижнемеловые отложения.

Юрские отложения залегают на размытой поверхности пермских отложений. Их выходы отмечаются на склонах долин крупных рек и представлены они преимущественно мелководными морскими отложениями среднего (бат, байос) и верхнего отделов (келловей, оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).

Среднеюрские отложения (J2) – батский ярус (J2bt) – развит повсеместно. Состоит из толщи серых, коричневато-зеленых и желтых глин (7-16м) с прослоями и линзами кварцевого песка. Выше залегают пески желто-серые слюдистые и глинистые, алевролиты, прослои песчаников (5-40 м).

Байосский ярус (J2bs) – серые, местами алевритистые глины (4-12 м), в основании брекчиевидные песчаники (0,4 м).

Верхнеюрские отложения (J3) – келловейский ярус (J3cl) – серые алевриты, часто известковистые, глинистые, прослойки глин (1,5-8 м).

Оксфордский-кимериджский ярусы (J3 ok-km) – глины плотные, известковистые и слюдистые с прослоями и линзами алевритов, желваками фосфоритов, общая мощность 44 м.

Волжский ярус (J3v) – глины с конкрециями и прослоями фосфоритов (2-4 м), выше мергели, сланцеватые глины (4-4,5 м), общая мощность 3-9 м.

Меловые отложения (К). В поселение присутствуют и занимают значительные площади отложения нижнего отдела мела (неоком). Отложения верхнего отдела мела в поселение отсутствуют. Нижняя часть разреза неокома (К1nс) состоит из глин (берриас, 1,5-2,5 м), валанжинского яруса (КIv) – глауконитовые разнозернистые глинистые пески, песчанистые глины, с гнездами, кварц-глауконитовых песков, галечников и конкрециями фосфорита (0,3-4,5 м).

Готерив-барремский ярусы (КIg-br) – в нижней части глины серые и черные плотные, песчанистые, с желваками пирита, выше пески кварц-глауконитовые мелкие, слюдистые, глинистые; алевриты тонкослоистые, прослои жирных глин (48-80 м).

Аптский ярус (КIар) – глины серые и черные сланцеватые песчанистые, выше битуминозные сланцы и мергели в виде прослоев в толще песков и глин, пласты песчаников. В кровле пески глауконитово-кварцевые с прослоями известковых песчаников (40-42 м).

Верхний палеоген – нижний неоген (Р3-N1) Миоцен-олигоценовые отложения, преимущественно пески, разнозернистые, кварцевые, мощностью 17-32 м.

Неоген-нижнечетвертичные отложения (окский горизонт) (N-QI) – аллювиальные, водноледниковые, ледниковые al, fg, gl N-QI – суглинки серые, карбонатные с мелкими валунами, галечником, гравием из окремненных известняков, кремней и полуразрушенных (выветрелых обломков гранитов). Мощность 50-70 м. Эти отложения выполняют участки переуглубленных долин на междуречье Сивинь - Рудня.

Среднечетвертичные отложения fg(QII) – водноледниковые пески кварцевые разнозернистые, серые с прослоями грубозернистых песков, переходящие в мелкогалечные гравелиты, мощность до 26 м. Местами покрывают междуречья, обнажаются на их склонах и склонах долин крупных рек.

glQIIdn – суглинки моренные, днепровского оледенения красновато-коричневые, темно-серые, с гнездами разнозернистых кварцевых песков, галечников, гравия, валунов кристаллических пород. Мощностью 1-5 м. Покрывают местами междуречья.

fglQIIdn – отложения периода отступления днепровского оледенения, развиты широко на поверхности междуречий. Состав – пески светло-серые, светло-желтые глинистые, мощность от 1-3 до 10 м (в дюнах).

al,fglQIIdn – пески кварцевые коричневато-серые, желтые, мелкие глинистые, сортированные, слоистые, с прослоями суглинков (0,1-0,9 м), общая мощность 8-14 м.

СП Болдовское располагается в центральной полосе одной из основных геологических структур Мордовии – Токмовского свода, входящего в состав Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Здесь на относительно небольшой глубине (100-150 м) залегают сильнотрещиноватые и закарстованные среднекаменноугольные известняки и доломиты, содержащие пресные напорные воды хорошего качества. Над ними залегают практически водоупорные отложения юры и нижнего мела, а также водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений.

Население и населенные пункты Болдовского сельского поселения

В состав Болдовского сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. Болдово, с. Новая Муравьевка, д. Муравьевка.

Административным центром является с. Болдово.

Площадь сельского поселения 807 га.

Население составляет на 1 января 2017 года 910 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с Болдово | 335 | 311 | 106 | 408 | 132 | 106 | 646 |
| с. Новая Муравьевка | 130 | 134 | 51 | 182 | 31 | 51 | 264 |
| д. Старая Муравьевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 465 | 444 | 157 | 590 | 163 | 157 | 910 |

Экономическая характеристика Болдовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству.

б) Образование

В Болдовском сельском поселении функционирует детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа.

в) Транспорт

В состав транспортной системы Болдовского сельского поселения входит железнодорожный и автомобильный транспорт. По территории Болдовского сельского поселения, севернее с. Болдово проходит ширококолейная  железная дорога. По территории Болдовского сельского поселения, проходит автомобильная дорога регионального значения «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» и дороги  местного значения.

г) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

На территории сельского поселения функционирует ООО «Болдовское».

Таблица 2. Малое предпринимательство на территории Болдовского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО"Болдовское" | с. Болдово ул. Первоболдовская дом 46 8 (834)51-57-5-24 | торговля |  | от 10 до 20 |  |  |  |

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Болдовского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 17,2 тыс. м2, в том числе:

- в частной собственности: 17 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 52,9 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение

На территории Болдовского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения  Болдовского сельского поселения служат пять артезианских скважин.

е) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Болдовское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

ж) Газоснабжение

Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Население Болдовского сельского поселения обеспечено природным газом на 90%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Болдовского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с Болдово |  |  | - | - | 3 | животноводческие фермы |
| с Новая Муравьевка |  |  | - | - |  | животноводческие фермы |
| д. Старая Муравьевка |  |  | - | - |  |  |

Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | кв.м. | 17228,02 | 17192,42 | 17192,42 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | кв.м | 283,2 | 189,3 | 189,3 |  |  |
| 3 | В частной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 9 | Природным газом |  | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 5.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | ### Ремонт водопровода (с.Болдово) | 2000 |
| 2 | ### Ремонт водонапорной башни (с. Болдово) | 500 |
|  | ИТОГО | 2500 |
|  | ВСЕГО по Болдовскому сельскому поселению | 2500 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

В Болдовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения  Болдовского сельского поселения служат пять рабочих артезианских скважин. Состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Существует потребность в капитальном ремонте и реконструкции водопроводных сетей, а именно в замене участков сети с наибольшим износом.

2.2 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Болдовское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Болдовского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Болдовского сельского поселения находится 13 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 30 контейнерами, которые обслуживают 910 жителей.

В Болдовском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

2.4. Существующая система газоснабжения

В настоящее время в Болдовском сельском поселении газом обеспечено 90% населения.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- подключение водозаборных узлов и водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;

- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения.

В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

1. Ремонт водопровода (с. Болдово)

2. Ремонт водонапорной башни (с. Болдово)

3.2 Перспективная схема электроснабжения

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы — до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется.

Таблица 6. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | РМ г Рузаевка "Чистый город" |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Скотомогильник |
| Наличие несанкционированных свалок | Не имеются |

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Болдовского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7. Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Болдовское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1287,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 858 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 3952,00 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, в Болдовском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

### 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Болдовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 8.

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Реконструкция сетей водоснабжения ул. Никольская с. Болдово | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | ### 2000 | ### 2018-2028 | ### Средства, федерального, регионального и местного бюджетов |
| ### 3 | ### Ремонт водонапорной башни (ул. Первоболдовская | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | ### 1 шт. | ### 500 | ### 2018-2028 | ### Средства, федерального, регионального и местного бюджетов |
|  | ### Итого |  |  | ### 2500 |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 2500 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

### Таблица 9.

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 2500 | - | 2000 | - | 500 | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 2500 | - | 2000 | - | 500 | ### - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

### Таблица 10.

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 2500 | 227,280 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 |
|  | Всего по Программе | ### 2500 | 227,280 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 | 227,272 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит   обнародованию  и    размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Глава  Болдовского  сельского   поселения                         А.М.Васин

Приложение  2

к   решению  Совета  депутатов  Болдовского   сельского  поселения

Рузаевского муниципального района  РМ

« О Вынесении на публичные слушания  проекта решения  Совета депутатов Болдовского сельского поселения  Рузаевского муниципального района РМ

от   12. 09. 2017 г. №     17/51

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

График проведения публичных слушаний по проекту решения   Совета депутатов Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района».

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

| № | Дата проведения публичных слушаний | Время проведения публичных слушаний | Место проведения публичных слушаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 сентября 2017 | 16-00 | Здание администрации Болдовского сельского поселения |

Приложение  3

к   решению  Совета  депутатов  Болдовского   сельского  поселения

Рузаевского муниципального района  РМ

« О Вынесении на публичные слушания  проекта решения  Совета депутатов Болдовского сельского поселения  Рузаевского муниципального района РМ

от   12. 09. 2017 г. №     17/51

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

Рабочая  группа  по  организации   и  проведению  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Совета  депутатов  Болдовского  сельского  поселения  Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

| Васин Андрей Михайлович | Глава Болдовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Кижаев Валерий Николаевич | Депутат Болдовского сельского посмеления |
| Алдакишкина Галина Ивановна | Заместитель Главы администрации Болдовского сельского |

Приложение  4

к   решению  Совета  депутатов  Болдовского   сельского  поселения

Рузаевского муниципального района  РМ

« О Вынесении на публичные слушания  проекта решения  Совета депутатов Болдовского сельского поселения  Рузаевского муниципального района РМ

от   12. 09. 2017 г. №     17/51

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

Форма  внесения  предложений  по  проекту   решения  Совета  депутатов  Болдовского сельского поселения   Рузаевского   муниципального  района  РМ».

Об утверждении   Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Болдовского  сельского  поселения Рузаевского  муниципального  района  Республики  Мордовия на 2018-2028гг

| № п/п | Глава, статья, Часть статьи, пункт | Текст Проекта решения | Текст поправки | Текст Проекта Решения С учетом поправки | Ф,И,О, Гражданина (граждан ) Внесшего предложения | Домашний Адрес, Телефон | Данные о Документе Удостовер. личность | Место Работы (учебы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель  рабочей  группы:                                          А.М.Васин

# Секретарь рабочей группы                                                        Г.И.Алдакишкина

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Болдовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».