АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021г.                                                                                                                 № 29

п.Совхоз Красное Сельцо

О контроле готовности потребителей

тепловой энергии в Красносельцовском

сельском поселении Рузаевского

муниципального района

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администрации Рузаевского муниципального района от 26.05.2020 г. №855 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Рузаевского муниципального района», руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 гг. в срок до 15.09.2021г.

- Утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 гг. (приложение №1).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 гг. (приложение №2).

- Определить единую дежурно-диспетчерскую службу Рузаевского муниципального района (ЕДДС), согласно положения о взаимодействии с организациями коммунального комплекса, органом оперативного диспетчерского управления и мониторинга систем теплоснабжения.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации Красносельцовского

сельского поселения Рузаевского муниципального района	                       Н.А.Лапаева

# Приложение №1

# к постановлению администрации

# Красносельцовского сельского

# поселения Рузаевского муниципального района

от 18.06.2021г. № 29

Программа проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района

к отопительному периоду 2021-2022 гг.

- Настоящая программа «Проведение проверки готовности потребителей тепловой энергии в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022гг.» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» для оценки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.04.2013 года №103 (далее – Правила):

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Программа определяет порядок проведения проверки. Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района, администрации Рузаевского муниципального района.

- В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - надежность теплоснабжения потребителей в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей составляется акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт) с приложением перечня замечаний, с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13 и 16 настоящего пункта.

- При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно приложению №1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

- Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 15 сентября текущего года.

- В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  | Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная распоряжением администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района от «___» ________20 __ г. № _____.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг., утвержденной указанным распоряжением,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ г.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

# Приложение 2

# к постановлению администрации

# Красносельцовского сельского поселения Рузаевского

# муниципального района

от  18.06.2021  г.  №  29

| Состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022гг. Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лапаева Н.А. | - | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Чапайкина Л.В. | - | Заместитель Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Бикеева Н. А | - | Ведущий специалист администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Кижаев Д.Н. |  | Начальнику управления ЖКХ и транспортного обслуживания Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. (по согласованию); |

Ятайкин А. А.                               Директор ООО «Энергоресурс» ( по согласованию)

Стороженко Д.В.                          Начальник АО « Газпром газораспределение Саранск» г.Саранск