СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРХЛЯЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  08 августа 2017г.                                                                         №    11/47
с.Перхляй
О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

Совет депутатов Перхляйского сельского  поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л:

1. Обнародовать  и вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Перхляйского сельского посе6ления Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского района РМ» (приложение 1), внесенный в порядке правотворческой инициативы Главой Перхляйского сельского поселения .
2. Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливаются в соответствии с графиком (приложение 2).

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 3).

4. Предложения по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского района РМ» принимаются рабочей группой по 01 сентября 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского района РМ» (приложение 4) по адресу: с.Перхляй , ул.Шишкеевская д.1а (тел. 56-1-37 ) ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского района РМ» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования в информационном бюллетени в здании администрации Перхляйского сельского поселения и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Перхляйского сельского поселения                           Е.Н.Польдяева 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

Перхляйского  сельского поселения

 Рузаевского муниципального района

от 08.08.2017г. №  11 /47
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРХЛЯЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

от                                            г.                                                                            № 

с.Перхляй
«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»
Совет депутатов Перхляйского сельского  поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л:

  1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ (приложение №1).
2.  Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования в информационном бюллетени в здании администрации Перхляйского сельского поселения и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.

Глава Перхляйского сельского поселения:                                   Е.Н.Польдяева 
Приложение №1

к Проекту решения Совета депутатов 

Перхляйского сельского поселения 

«Об утверждении Программы
 комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в
 Перхляйском сельском поселении 
Рузаевского муниципального района РМ»
	СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Паспорт программы
	2

	2.
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	17

	
	2.1 Существующая система водоснабжения
	17

	
	2.2 Существующая система электроснабжения
	17

	
	2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО
	17

	
	2.4 Существующая система газоснабжения
	18

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	19

	
	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	19

	
	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	19

	
	3.3 Перспективная схема развития системы утилизации ТБО
	20

	
	3.4 Перспективная схема газоснабжения
	21

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	22

	
	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	22

	
	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	22

	5.
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	23

	
	5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Перхляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
	23

	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	24


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Перхляйского сельского поселения

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Перхляйского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Перхляйского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Перхляйского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018-2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Реконструкция и развитие системы водоснабжения - реконструкция сетей водоснабжения, протяженностью 8400 м.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 100 %
Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Перхляйского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРХЛЯЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
Рельеф, климат, растительность, гидрография
Перхляйское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром.
Границы:

- на севере с Лямбирским муниципальным районом;

- на востоке с Ключаревским;

- на юге с Мордовско-Пишленским;

- на западе с Шишкеевским сельскими поселениями Рузаевского муниципального района. (Рисунок 1)
Границы Перхляйского сельского поселения были установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. № 14-З.

В состав Перхляйского сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. Перхляй, с. Бекетовка, д. Ждановка.

Площадь сельского поселения 911 га.
Население составляет на 1 января 2016 года 758 человек.
Рельеф

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.

Эрозионно-денудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово-водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки - 280 320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100 - 120 м. 

Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной - пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3 5 м над уровнем поймы.

Макро- и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа - овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

Климат

Климат Перхляйского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом. 

Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого -120 С, абсолютный минимум -440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум -380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 - 190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно - максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Водные ресурсы

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть поселения представлена следующим водотоком: р.Перхляй.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта - начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше. Все реки имеют снеговое питание.
Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября - первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы - до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.
Геологическое строение
В геологическом строении территории поселения выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части она приподнята и представляет краевую часть Волго-Камской антеклизы - Токмовский свод. 

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные порода перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения также распространены повсеместно. Они представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Мощность пермских отложений составляет до 60 м. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения. Раннее они имели повсеместное распространение, но в последующем в значительной степени были размыты водными потоками. Мезозойские отложения имеют юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает 170 м. 

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы - мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.
Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

Неогеновые накопления представлены осадками лагунно-морского и речного происхождения. В отложениях содержатся разнозернистые пески, глинистые пески, реже - глины. Общая мощность отложений составляет не более 80 м.

Приповерхностная часть земной коры на территории Мордовии повсеместно сложена четвертичными отложениями. В СП развиты в основном элювиальные и элювиально-делювиальные образования, возникшие вследствие выветривания коренных (морских) горных пород.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

Население и населенные пункты Перхляйского сельского поселения

Перхляйского сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
В состав Перхляйского сельского поселения входят 3 населенных пункта: Перхляй, с. Бекетовка, д. Ждановка.

Площадь сельского поселения 9,11 кв.км.
Население составляет на 1 января 2016 года 758 человек.
Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Перхляйское сельское поселение
	391
	367
	94
	482
	182
	94
	758

	Итого
	391
	367
	94
	482
	182
	94
	758


Экономическая характеристика Перхляйского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции; 

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена. 
б) Образование
В Перхляйском сельском поселении отсутствуют детское дошкольное образовательное учреждение, функционирует общеобразовательное учреждение.

в) Транспорт
Автомобильный транспорт
Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными и общественными транспортными средствами.
Железнодорожный транспорт

Территорию Перхляйского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.
г) Торговля
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.
д) Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Перхляйского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 15500 м2, в том числе: 

- в частной собственности: 15500 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя - 20,45 м2 на чел., что ниже республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).
е) Водоснабжение
В Перхляйском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 38,1 %. Источником водоснабжения Перхляйского сельского поселения служат 2 артезианские скважины.

ж) Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Перхляйское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние распределительных электрических сетей, оборудования, деревянных опор сетей электроснабжения неудовлетворительное.
з) Газоснабжение
На 01.01.2016 года в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены не все населенные пункты сельского поселения - 1 из 3 населенных пунктов. Обеспеченность населения централизованным газоснабжением составляет 97,4%.
Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование - залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Перхляйского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 3 - Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Перхляйское сельское поселение
	306
	0
	2
	0
	3
	2

	Итого по сельскому поселению
	306
	0
	2
	0
	3
	2


Таблица 4 - Анализ и прогноз жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2020 г.
	2024 г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Кв.м
	15500
	15500
	15500
	15500
	15500

	2
	В том числе в муниципальной собственности
	Кв.м
	200
	200
	200
	200
	200

	3
	В частной собственности
	Кв.м
	15200
	15200
	15200
	15200
	15200

	4
	Площадь общежитий
	Кв.м
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	%
	
	
	
	
	

	6
	Центральным водоснабжением
	%
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1

	7
	Центральной канализацией
	%
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1
	38,1

	8
	Центральным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Природным газом
	%
	97,4
	97,4
	97,4
	97,4
	97,4

	10
	Отоплением
	%
	0
	0
	0
	0
	0


Основные мероприятия программы

Таблица 5
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	10500,0

	2
	Строительство станции по водоподготовке питьевой воды с целью доведения качества до норм СанПина на водозаборах с. Перхляй
	30800,0

	
	ИТОГО
	41300,0

	
	ВСЕГО по Перхляйскому сельскому поселению
	41300,0


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
2.1.Существующая система водоснабжения
Источником водоснабжения Перхляйского сельского поселения являются подземные воды.
Система централизованного водоснабжения Перхляйского сельского поселения сформирована не на всей территории - обеспечены 1 населенный пункт из 3 населенных пунктов.
Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

2.2 Существующая система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Перхляйского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.
Техническое состояние электрических сетей, оборудования, деревянных опор сетей электроснабжения Перхляйского сельского поселения неудовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО

На территории Перхляйского сельского поселения осуществляется сбор, вывоз и утилизация ТБО, а именно в сельском поселении находятся 11 контейнерных площадок для сбора ТБО, с расположенными на ней 23 контейнерами, которые обслуживают 785 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

2.4. Существующая система газоснабжения
В настоящее время в Перхляйском сельском поселении газом обеспечено не всё население. Газифицирован 1 населенных пункт из 3 населенных пунктов сельского поселения.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители домов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения
Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения,

- развитие системы водоснабжения,

- реконструкция системы водоснабжения.

В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей водоснабжения (10,5 км.),

- строительство станции по водоподготовке питьевой воды с целью доведения качества до норм СанПина на водозаборах с. Перхляй.

Таблица 6 - Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Износ, %
	Диаметр трубопровода, м

	
	1986
	10,5
	полиэтиленовые
	80
	130


3.2 Перспективная схема электроснабжения

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы - до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.
3.3. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Перхляйского сельского поселения осуществляется сбор, вывоз и утилизация ТБО, а именно в сельском поселении находятся 11 контейнерных площадок для сбора ТБО, с расположенными на ней 23 контейнерами, которые обслуживают 785 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в сельском поселении.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Перхляйского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Перхляйское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1053,00

	2
	Численность населения, чел.
	702

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	3151,20

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1 м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


Согласно приведенным расчётам, в Перхляйском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.
3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Перхляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Перхляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция водопроводных сетей
	Улучшение качества водоснабжения, снижение бюджетных расходов
	8400 м
	13743,13
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	2
	Строительство станции по водоподготовке питьевой воды с целью доведения качества до норм СанПина на водозаборах с. Перхляй
	Улучшение качества водоснабжения, снижение бюджетных расходов
	
	30800,0
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	44453,13
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 44453,13 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 10 и 11.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 10
	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	44453,13
	
	44453,13
	
	
	

	
	Всего по Программе
	44453,13
	
	44453,13
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 11
	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	44453,13
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4043,13

	
	Всего по Программе
	44453,13
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4041
	4043,13


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
                                                     Приложение №2

к Проекту решения Совета депутатов 

Перхляйского сельского поселения 

«Об утверждении Программы
 комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в
 Перхляйском сельском поселении 
Рузаевского муниципального района РМ»
График проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	№
	Дата проведения публичных слушаний
	Время проведения публичных слушаний
	Место проведения публичных слушаний

	1
	04.09.2017г.
	17.00
	администрация Перхляйского сельского поселения


Приложение №3

к Проекту решения Совета депутатов 

Перхляйского сельского поселения 

«Об утверждении Программы
 комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в
 Перхляйском сельском поселении 
Рузаевского муниципального района РМ»
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Перхляйского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	должность
	Ф.И.О.

	Глава  сеьского поселения
	Польдяева Е.Н.

	Зам.Главы администрации с/п
	Тиньгаева Е.Н.

	Депутат сельского поселения
	Рысева Т.Н.

	Депутат сельского поселения
	Жбанова Е.И.

	Депутат сельского поселения
	Макеев В.Н.


                                                            Приложение №4

к Проекту решения Совета депутатов 

Перхляйского сельского поселения 

«Об утверждении Программы
 комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры в
 Перхляйском сельском поселении 
Рузаевского муниципального района РМ»
Форма внесения предложений 

по проекту решения Совета депутатов Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Перхляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	№п/п
	Глава, статья. Часть статьи, пункт
	Текст проекта Решения
	Текст поправки
	Текст проекта Решения с учетом поправки
	Кем внесена поправка

	
	
	
	
	
	Ф.И. О. гражданина (граждан) внесшего предложения
	Домашний адрес, телефон
	Данные о документе, удостоверяющем личность
	Место работы (учебы)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


