РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШИШКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

 от  28 августа 2017 года                                                         №14/52
с.Шишкеево
О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов 

 Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района 

«Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Шишкевского сельского Совета депутатов  от 10.11.2005г №43 «Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний на территории Шишкеевского сельсовета» (с изм от 31.08.2007г), статьей 13 Устава Шишкеевского сельского поселения


       Совет депутатов Шишкеевского сельского поселения






Р  Е Ш И Л:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» (приложение №1), внесенный в порядке правотворческой инициативы исполняющей обязанности Главы администрации Шишкеевского сельского поселения.

2. Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливаются  в соответствии с графиком (приложение№2).

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение №3).

4. Предложения по проекту решения «Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» принимаются рабочей группой  по  29 сентября 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг»  (приложение 4) по адресу: с.Шишкеево, ул.Базарная, д.35 (тел. 53-222) ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение  проекта решения «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу:ruzaevka-rm.ru
Заместитель председателя Совета

депутатов Шишкеевского
 сельского поселения по работе в Совете

                                      Л.А.Глазкова
Приложение №1
к решению Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» от  28.08. 2017г.  № 14/52
                                РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

(проект) РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШИШКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и на основании Устава Шишкеевского сельского поселения.
	
	Оглавление
	

	1.
	Перспективные показатели развития Шишкеевского сельского поселения для разработки программы
	3

	1.1.
	Характеристика сельского поселения
	3

	1.1.1.
	Социальное обслуживание населения
	4

	1.1.2.
	Экономика и производство
	5

	1.1.3.
	Природные условия
	7

	1.1.4.
	Социально-экономическое развитие
	20

	1.2.
	Прогноз численности и состава населения
	22

	1.3.
	Прогноз развития промышленности
	27

	1.4.
	Прогноз развития застройки Шишкеевского сельского поселения
	29

	1.5.
	Прогноз изменения доходов населения Шишкеевского сельского поселения
	33

	2.
	Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
	36

	3.
	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
	38

	3.1.
	Система электроснабжения
	38

	3.2.
	Система теплоснабжения
	38

	3.3.
	Система водоснабжения
	39

	3.4.
	Система газоснабжения
	39

	3.5.
	Система водоотведения
	40

	3.6.
	Система сбора и утилизации ТБО
	40

	4.
	Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации
	41

	5.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	42

	5.1.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	42

	5.2.
	Показатели надежности систем ресурсообеспечения
	44

	6.
	Перспективная схема электроснабжения
	46

	7.
	Перспективнаясхема водоснабжения
	47

	8.
	Перспективная схема водоотведения
	48

	9.
	Перспективная схема газоснабжения
	49

	10.
	Перспективная схема теплоснабжения
	50

	11.
	Перспективная схема обращения с ТБО
	51

	12.
	Общая программа проектов
	53

	13.
	Финансовые потребности для реализации программы
	54

	14.
	Организация реализации проектов
	55

	15.
	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение
	56

	16.
	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	57

	17.
	Модель для расчета программы
	60

	
	Приложение
	61


1. Перспективные показатели развития Шишкеевского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения
Муниципальное образование «Шишкеевское сельское поселение» расположено всеверной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Шишкеево- административный центр,п.Загорный.


Шишкеевское сельское поселение граничит: на севере со Старошайговским районом, на востоке с Перхляйским, на юге с Мордовско-Пишленским СП, на западе с Стрелецко-Слободским СП.


Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет 801га.


Постоянных жителей в сельском поселении 651 человек.


Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром.


Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.

Наличие автомобильного транспорта в поселении создают возможность

 вовлечения внешней транспортной инфраструктуры в систему международных федеральных мультимодельныхтранспортных коридоров.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожные перевозки из района не осуществляются из-за отсутствия железнодорожного пути.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Рузаевского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.
1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Культура

Основными учреждением культуры на территорииШишкеевскогосельского поселенияявляется: Шишкевский ДК, на базе которого реализуется работа самодеятельных коллективов,а также проводятся культурно-массовые мероприятия.
Здравоохранение
Учреждения здравоохранения представлены 1 ФАПом.
Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.
Образование

В структуру образовательных учреждений поселения входят: начальная общеобразовательная школа.
Учреждений дошкольногообразования в сельском поселении нет.
Физическая культура и спорт

Значимой формой укрепления здоровья и проведения досуга является занятие спортом и физкультурой. Спортивная специализация по видам спорта в поселении достаточно обширна.
1.1.2. Экономика и производство

Устойчивое социально-экономическое развитие Шишкеевского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.
Территория поселения по природным условиям относится кагроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселенияявляется производство сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство

На территории сельского поселения осуществляет производственную деятельность крестьянское (фермерское) хозяйство, личные подворья.
Таблица 1 - Перечень организаций, входящих в состав МО

	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	КФХ «Чевтайкин»
	с.Шишкеево
	Молоко
	-
	
	
	
	


Промышленность

В поселении действует хлебопекарня.
Таблица 2 - Перечень организаций, входящих в состав МО

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	СХПК «Шишкеевское»
	С.Шишкеево, ул.Сорокина, 14
	хлебопекарня
	-
	
	
	
	


Малый бизнес

Сфера торговли занимает значительный удельный вес в структуре экономики Шишкеевского сельского поселения.
Таблица 3 - Перечень организаций, входящих в состав МО

	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Направление деятельности организации
	Численность работающих в организации (ориентировочно), чел

	
	
	
	
	от 2 до 10
	от 10 до 20
	От 20 до 50
	от 50 до 100
	от 100 и более

	1
	ЧП «Калякулин»
	с.Шишкеево, ул.Базарная, д.31
	Рознично-товарная
	-
	
	
	
	


1.1.3.Природные условия

Климат Шишкеевского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом.
Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого -120 С, абсолютный минимум -440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум -380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180-190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно - максимум приходится на июнь июль месяцы, минимумна январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80-100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Рельеф

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.

Эрозионно-денудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово-водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки - 280-320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100-120 м.
Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной - пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3-5 м над уровнем поймы.

Макрои мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа - овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.
Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части она приподнята и представляет краевую часть Волго-Камской антеклизы-Токмовский свод.
Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные порода перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения также распространены повсеместно. Они представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.
Мощность пермских отложений составляет до 60 м. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения. Раннее они имели повсеместное распространение, но в последующем в значительной степени были размыты водными потоками. Мезозойские отложения имеют юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает 170 м.
Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы - мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.
Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

Неогеновые накопления представлены осадками лагунно-морского и речного происхождения. В отложениях содержатся разнозернистые пески, глинистые пески, реже - глины. Общая мощность отложений составляет не более 80 м.

Приповерхностная часть земной коры на территории Мордовии повсеместно сложена четвертичными отложениями. В СП развиты в основном элювиальные и элювиально-делювиальные образования, возникшие вследствие выветривания коренных (морских) горных пород.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.
Гидрография и гидрология

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Шишкеевка.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта - начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине маяначале июня. Его продолжительность составляет в среднем полторадва месяца, в отдельные годыбольше. Все реки имеют снеговое питание.
Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября - первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы - до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.
Инженерно-геологические условия

В соответствии с общностью структурно геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории поселения выделены следующие инженерно-геологические районы:

1. область вторичных моренных равнин;

2. область эрозионно денудационных равнин;

3. область возвышенных эрозионно денудационных равнин.

Область эрозионно денудационных равнин.
Четвертичные отложения обводнены. Обводненность обуславливается скрытой разгрузкой вод из водоносных горизонтов верхнеи нижнемеловых отложений. Воды пресные, минерализация до 1 г/дм³, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, залегают на глубине 2-10 м.

Четвертичные отложения представлены песками кварцевыми, серыми разнозернистыми с прослоями глин, с примесью гальки, гравия, кварца, суглинками.

Коренные породы представлены отложениями палеогеновой (опоки, трепел, мергели, песчаники, пески, глины, диатомиты), меловой (глины, пески, песчаники, алевриты) и юрской (глины, пески, песчаники, мергели, сланцы) систем.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить коренные породы и отложения четвертичной системы.

Из геологических процессов развитие получили: линейная эрозия, оползни, оврагообразование, заболачивание. Рассматриваемый инженерно- геологический район характеризуется средней интенсивностью проявлений экзогенных геологических процессов, и слабой интенсивностью (восточная часть Республики Мордовия) проявления процессов.

Рассматриваемый инженерно-геологический район характеризуется, как ограничено благоприятный для градостроительного освоения.

Область возвышенных эрозионно-денудационных равнин.
Рассматриваемый инженерно-геологический район сложен кремнисто карбонатными породами (опока с линзами песка, глины и песчаники), которые подстилаются карбонатными отложениями.

Четвертичные отложения представлены суглинками с опоками, опоковидными песчаниками, мела, мергелями, глинами.

Коренные породы представлены отложениями палеогеновой (опоки, трепелы, диатомиты, мергели, песчаники, пески, глины), меловой (мел, мергели, опоки, пески, песчаники, глины, алевриты) систем.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить коренные отложения и породы четвертичной системы.

Грунтовые воды залегают на глубине более 10 м. Минерализация не превышает 1 г/дм³. Агрессивными свойствами воды не обладают.

На рассматриваемой территории из экзогенных геологических процессов развиты эрозия, карст, оползни, суффозия, оврагообразование. Территория характеризуется сильной интенсивностью проявления экзогенных геологических процессов.

Рассматриваемый инженерно-геологический район является неблагоприятным для градостроительного освоения.

Область вторичных моренных равнин.

Четвертичные отложения представлены валуносуглинистыми образованиями днепровского оледенения, которые перекрываются небольшим по мощности (1,5 2,0 м) чехлом покровных суглинков, плотных, твердой и полутвердой консистенции с включением прослоев песка мощностью 2-10 см, гальки и валунов кристаллических пород.

Коренные породы представлены отложениями неогеновой (глины с линзами песков и алевролитов), палеогеновой (опоки, трепелы, диатомиты, мергели, песчаники, пески, глины) и меловой (глины, пески, песчаники, алевролиты) системами.

Моренные суглинки по пластичности относятся к тяжелым суглинкам. Они являются надежным основанием при строительстве зданий и сооружений.

Грунтовые воды на междуречных пространствах залегают на глубине более 10 м, возможно развитие верховодки. На придолинных участках склонов они залегают на глубине 2-5 м. Воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией до 1г/дм³. Воды по отношению к бетону не агрессивные.

Из геологических процессов развитие получили линейная эрозия и процессы оползнеобразования, в меньшей степени процесс суффозии и карст.

Оползнеобразование тяготеет к участкам разгрузки подземных вод, подмываемых склонов, долин рек и бортов оврагов и балок, крутых склонов.

Экзогенные геологические процессы на территории рассматриваемого инженерно геологического района характеризуются в основном слабой, а также средней интенсивностью проявлений.

Естественным основанием для сооружений и зданий будут служить четвертичные отложения и коренные породы.

Территория в целом характеризуется благоприятными условиями для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории с развитием экзогенных геологических процессов.
Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения расположена в пределах Мордовского артезианского бассейна.

Подземные воды встречаются во всей толще осадочных пород различного возраста. Характерным для территории является наличие сложного комплекса нескольких, нередко гидравлически связанных горизонтов подземных вод.

Наибольшее значение для водоснабжения населения имеет водоносный горизонт в верхнекаменноугольных трещиноватых известняках. Эти воды характеризуются отличным питьевым качеством, дебит скважины – 5-60 л/сек.

Почвенный покров СП Рузаевского района довольно разнообразен, что объясняется значительной расчлененностью рельефа, разнообразием материнских пород, своеобразным климатом и другими условиями.
Почвы

Почвенный покров представлен в основном выщелоченными черноземами и серыми лесными почвами различной степени оподзоленности. Выщелоченные черноземы залегают, большей частью, на водоразделах и пологих склонах, реже на крутых склонах. Сильно выщелоченный чернозем залегает на небольшом участке, где он образовался на продуктах разрушения опоки. 

Наибольшую площадь на территории занимают чернозёмные и аллювиальные почвы.

Чернозёмы приурочены к нижним придолинным участкам склонов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин, где почвообразующими породами являются элювиально-делювиальные и делювиальные суглинки. В ранние периоды хозяйственного освоения здесь были распространены луговые и кустарниковые степи. Выделяются 3 подтипа: выщелоченные чернозёмы, оподзоленные чернозёмы и остаточно карбонатные чернозёмы (на отложениях мела и мергеля в юго-восточной части республики). Чернозёмы имеют преимущественно тяжелосуглинистый и глинистый гранулометриче​ский состав. По мощности гумусового горизонта выделяются мощные чернозёмы (80-120 см), средние (40-80) и маломощные чернозёмы (до 40 см), по содержанию гумуса -высокогумусные (более 9%), среднегумусные (6-9) и малогумусные чернозёмы (4-6%). Преобладают среднемощные и среднегумусные чернозёмы. Реакция слабокислая, близкая к нейтральной.

В гидроморфных условиях отрицательных форм рельефа распространён лугово-чернозёмный тип почв. По степени увлажнения они делятся на два подтипа: луговато-чернозёмные и лугово-чернозёмные. Первые отличаются темной окраской гумусового горизонта, большим содержанием гумуса (10-15%), в нижней части профиля прослеживается оглеение. Лугово-чернозёмные почвы имеют тёмноокрашенный гумусовый горизонт; профиль постоянно переувлажнён. Оглеенность прослеживается по всему профилю.

В настоящее время черноземные почвы сплошь распаханы.

Группа аллювиальных почв занимает поймы рек. Распространены аллювиальные дерновые (наповышенной прирусловой пойме), аллювиальные луговые (на центральной пойме, вокруг обсыхающих озёр стариц), аллювиальные болотные иловато перегнойно глеевые и аллювиальные болотные иловато торфяные почвы (на участках притеррасного заболачивания). Они составляют 11% общей площади сельскохозяйственных угодий.Аллювиальные дерновые почвы являются слаборазвитыми. Плодородие этих почв невысокое.

Аллювиальные луговые почвы наряду с чернозёмами являются самыми плодородными. Более того, они имеют ряд преимуществ перед чернозёмами:

почти не подвергаются водной эрозии;

обладают высоким естественным плодородием, постоянно возобновляемым аллювиальным процессом;

оптимальным для травянистых растений водным режимом.

Серые лесные почвы являются результатом дальнейшего подзолообразовательного процесса, причем ближе всех к чернозему по морфологическим и физико-химическим свойствам стоят темно серые лесные почвы.

Почвы, сформированные в основном на четвертичных элювиально-делювиальных суглинках, имеют суглинистый и глинистый состав.Мощность гумусового горизонта - 15-55 см.

В целом, по своим природным свойствам почвы Шишкеевского СП Рузаевского района в большинстве своем вполне пригодны для возделывания всех зональных культур и при правильном использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи.

Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.
Растительность и животный мир

Рузаевский район расположен в лесостепной зоне. Однако, лес, покрывающий прежде большую часть территории, сохранился на небольшой площади в виде отдельных участков.
Разнообразие растительности Мордовии определяется особенностями климата и литогенной основы - рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают пространственное сочетание широколиственных лесов, растительных сообществ пойменных лугов и болот.

Широколиственные леса распространены преимущественно на междуречных пространствах вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин с серыми лесными почвами. Основными лесообразующими породами являются дуб черешчатый, липа мелколиственная, клён остролистный, вяз, ясень обыкновенный. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На месте лесов, степей, болот в процессе хозяйственной деятельности человека формируются вторичные сообщества - луга (делятся на материковые - суходольные и низинные, пойменные).

Растительность пойм. Для пойм рек характерны лесные, кустарниковые, луговые, болотные и водные фитоценозы.

Пойменные луга представлены мятликом, осоками, тимофеевкой, злаками и др.

Болота пойм по характеру растительности подразделяются на травяные, кустарниковые и лесные ассоциации. Среди травяных болот преобладают тростниковые, рогозовые, камышовые, хвощовые и др. Широко распространены осоковые болота. Кустарниковые болота представляют заросли ив и располагаются чаще всего в прирусловой части пойм.

Встречаются пойменные дубравы (дуб, вяз, клён, липа). В подлеске черёмуха, орешник, бересклет. Травянистый покров составляют ландыш, крапива и др.

На притеррасных понижениях и топях формируются ольшаники из ольхи клейкой. В подлеске черёмуха, калина, чёрная смородина и др. Значительно присутствие хмеля. Травянистый покров составляют калужница, крапива, недотрога, мята и др.

В различных антропогенных модификациях природных комплексов широкое распространение имеют сорные растения. Наиболее типичными представителями сорной растительности на сельскохозяйственных угодьях являются василёк синий, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой. На пастбищах типичны клевер ползучий, одуванчик и другие, которые снижают качество и продуктивность травостоя.

На территории встречаются 36 видов редких растений, среди которых Ковыль перистый, ирис безлистный, венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, ятрышник шлемоносный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

В заключение характеристики растительного покрова следует отметить большое водоохранное, хозяйственное, противоэрозионное, санитарно-гигиеническое и эстетическое значение лесов района.
Животный мир

На территории района присутствуют элементы как лесной, так и степной фауны. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются лось, кабан, рысь, куница, медведь, заяц беляк; из птиц - глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, синицы. Значительно меньше животных, характерных для степи, таких, как крапчатый суслик, степная пеструшка, обыкновенный слепыш, большой тушканчик, что связано с почти полной распашкой лугово степных комплексов.

К редким видам млекопитающих, обитающих в поймах рек, относится русская выхухоль (вид включён в Красную Книгу). По берегам рек обитают ондатра, водяная крыса, бобр, численность которого вследствие интенсивного освоения пойм и уменьшения кормовой базы сокращается.

В лесных ландшафтах, и реже в их антропогенных модификациях распространены ежовые, кротовые, землеройковые.

В кронах и дуплах деревьев, иногда в постройках человека обитают представители отряда рукокрылых. Они представлены такими видами, как нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, двухцветный кожан, ушан, водяная ночница. К редким видам относятся прудовая ночница, усатая ночница, нетопырь карлик, северный кожанок.

Наиболее разнообразен и многочислен отряд грызунов, представленный семействами беличьих, бобровых, слепышовых, мышиных, тушканчиковых, соневых. Как и животные других отрядов, грызуны принадлежат как к лесным сообществам (например, белка), так и к степным (пеструшка степная, тушканчик большой, серый хомячок). Некоторые из них весьма многочисленны, как, например, мыши, но многие встречаются довольно редко (соня полчок, соня садовая, соня орешниковая, мышовка лесная, красная полевка).

Для лесных и аграрных ландшафтов характерны представители отряда зайцеобразных - заяц русак и заяц беляк. Их численность резко колеблется по годам. Они часто наносят значительный вред садам.

На территории района развита спортивно любительская охота.
В Мордовии зарегистрировано 267 видов птиц, 70 из них относятся к категории редких и исчезающих. В Красную книгу республики включено 88 видов птиц, из которых - 26 учитываются в Красной книге Российской федерации - черный аист, краснозобая казарка, черноглазая чернеть, скопа, беркут, балобан, степная пустельга, дрофа, большой кроншнеп и другие.
Минеральные ресурсы

Месторождения и проявления полезных ископаемых связанны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен плиоценовый и плейстоцен голоценовый на строительный камень, песчано гравийные смеси и строительные пески.
1.1.4 Социально-экономическое развитие

Основными направлениями программы является создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Шишкеевского сельского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых государственных услуг. На основе проведенного анализа текущего состояния Шишкеевского сельского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Шишкеевского сельского поселения.

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности
Повышение благоустройства населенных пунктов поселения.

Развитие человеческого потенциала.

Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики.
Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Направление 3.Выстраивание партнерских отношениймежду населением, властью и бизнесомна территории Шишкеевскогосельского поселения.
Создание условий для развития частно-муниципального партнерства

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование издравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкциисуществующего фонда.
1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Шишкеевском сельском поселении наблюдалась общая тенденция снижения численностинаселения.

Распределение населения Шишкеевского сельского поселения представлено в таблице 4.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Таблица 4 - Общая численность населения МО в 2016 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Шишкеево
	335
	316
	59
	352
	201
	59
	651

	п.Загор

ный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Структуру населения на 01.01. 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население -48%;

- женское население -52%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста -15%;

- трудоспособное население -54%;

- старше трудоспособного возраста -31%

Рис.1

	[image: image1.png]I'lonoBas CTpyKTypa
HacerneHus

48%

OMyxckoe
HaceneHue

@)KeHckoe
HaceneHue





	[image: image2.png]Bo3pacTHasa CTPyKTypa HaceneHus

oTpyaocnoco6H
oro Bo3pacTa

15%

BCrapuwe
54% TPyAOCNocobH
oro Bo3pacTa

OMnapwe
TPyAOCNocobH
oro BospacTta







Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население старше трудоспособного возраста.

Сокращение жителей Шишкеевского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 5 - Анализ и прогноз численности населения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Число родившихся
	чел.
	3
	5
	2
	6
	
	

	2
	Число умерших
	чел.
	17
	16
	12
	20
	
	


На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселениисуществует тенденция к снижению численности населения.

Таблица 6 - Прирост/убывание населения

	1
	Обозначить причины прироста/убывания
	Смертность пожилого возраста

	2
	Продолжительность жизни, лет
	75-85


На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Шишкеевского сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Шишкеевского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимосделать вывод: главнойцелью программы социально-экономического развития Шишкеевского поселения должно стать - повышение качества иуровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 2.
Рис.2

[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

AHanu3 AUHaMUKKN U NPOTrHO3 YUCIIEHHOCTH
HaceneHusa

YucneHHocTh.

20132014201520162017201820202028




Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется - на уровне 408 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально-экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Выводы:

1.
Наблюдается депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.
Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.
В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.
Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Шишкеевское сельское поселение» из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численностиКРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит ктому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.
Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.
Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий будет принадлежать и дальше предприятиям торговли.
Малое предпринимательство
Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−
повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−
повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−
увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Шишкеевского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг.

Сельское хозяйство

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики; 

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится. 

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Шишкеевского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

1.4. Прогноз развития застройки Шишкеевского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов - это приоритетные цели в жилищной сфере.
Таблица 7 - Виды застроек населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	С.Шишкеево
	496
	
	-
	-
	1
	2

	П.Загорный
	2
	
	
	
	
	


В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“;
-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченностии доступности жилья для населения Шишкеевскогосельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

-улучшение жилищных условий населения поселения;

-обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Известковом сельском поселении ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадок под индивидуальное строительство.
4. Развитие жилищного строительства в сельскойместности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села». 

Это мероприятие предполагает строительство жилья в Шишкеевскомсельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия будет осуществляться по поступающим заявкам.

Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодыхсемей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Шишкеевского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.
Таблица 8 - Анализ и прогноз жилищного фонда
	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.м2
	25,4
	25,2
	25,2
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс.м2
	0,9
	0,9
	0,9
	
	

	3
	В частной собственности
	Тыс.м2
	24,5
	24,3
	24,3
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	Тыс.м2
	22.1
	22,1
	22,1
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	-
	-
	-
	-
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	Тыс.м2
	25,4
	25.2
	25,2
	
	

	9
	Природным газом
	Тыс.м2
	20,5
	20,5
	20,5
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс.м2
	0,3
	0,3
	0,3
	
	


Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Шишкеевского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.
1.5.Прогноз изменения доходов населения Шишкеевскогосельского поселения

Исходя из цели социально-экономического развития поселения, основными направлениями его развития следует считать:

- улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

- расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ;
- рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе;
- повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалурынка труда:
1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах.
Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.
С учетом всех факторов, приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Шишкеевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. - 408 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- иресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное.Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 35кВ, 10 кВ.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности.

Теплоснабжение
На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.
Есть 1 котельная, обслуживающая муниципальные здания.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 98%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Водоснабжение

Водоснабжение большей части поселения осуществляется централизованно.В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется черезартезианскую скважину.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок ииндивидуальных колодцев.
Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия. 
Утилизация ТБО
На территории Шишкеевского сельского поселения находится12 контейнеров, которыеобслуживают 651 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения
Электроснабжение потребителей, расположенных на территорииРузаевского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ,110 кВ, 35кВ, 10 кВ.

Таблица 9 - Обслуживающая организация системы электроснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовэнергосбыт» Рузаевская РЭС
	г.Рузаевка
	
	


Электроснабжение потребителейШишкеевского сельского поселения осуществляется от ПС 110 кВ.
Техническое состояние электрических сетей Шишкеевскогосельского поселения удовлетворительное.

3.2. Система теплоснабжения
Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.
Котельная, работающая на газе, числится на балансе подведомственной организации.
3.3. Система водоснабжения
Система водоснабжения Шишкеевского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.
Таблица 10 - Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	№899
	Рабочая
	1969
	100%
	176
	
	
	

	2
	№2998
	Рабочая
	1987
	
	175
	
	
	

	3
	№2997
	резервная
	1987
	
	175
	
	
	


3.4. Система газоснабжения
В настоящее время население Шишкеевскогосельского поселения обеспечено газом на 98%.
Таблица 11 - Обслуживающая организация системы газоснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром межрегеонгаз» Саранск
	г.Саранск ул.Московская,д.115
	Автаев Максим Петрович
	


Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.
3.5. Система водоотведения
В населённых пунктах Шишкеевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.
3.6. Система сбора и утилизации ТБО
На территории Шишкеевского сельского поселения находится12контейнеров, которыеобслуживают 651жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью1,1м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации
В соответствии Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,включая:

•
развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•
улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Шишкеевского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственногои коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества. 

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению.

6. Перспективная схема электроснабжения
Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения, а также проектирование и монтаж уличного освещения протяженностью 15,2 км.

Таблица 12

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг
	15, 2 км
	7103
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	7103
	
	


7. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевыхцелей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках.

Проектом предусматривается реконструкция водопроводной сети протяженностью 12,4 км и реконструкция 3артскважин.

Таблица 13
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	
	12,4 км
	6 771
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	2
	Реконструкция артезианских скважин
	
	3шт
	6 000
	
	

	
	Итого
	
	
	12 771
	
	


8. Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

9. Перспективная схема газоснабжения
Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
Мероприятия отсутствуют.

10. Перспективная схема теплоснабжения
Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Котельная числится на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

11. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Шишкеевского сельского поселенияпредставлен в таблице 14.
Таблица 14- Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Шишкеевское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов в год, м. куб.
	1520,2

	2
	Количество образующихся отходов в год, тонн
	218,36

	3
	Численность населения, чел.
	691

	4
	Средний норматив, м3/год
	2,2

	5
	Средний норматив, тонн/год
	0,316

	6
	Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день)
	4,16

	7
	Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня)
	12,48

	8
	Количество установленных контейнеров, шт.
	0

	9
	Объем установленных контейнеров, м. куб.
	0

	10
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб.
	4,16

	11
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб.
	12,48

	12
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года
	4

	13
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года
	0

	14
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года
	3

	15
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года
	2


Согласно приведенным расчётам, вШишкеевском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 3 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовШишкеевскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 15

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3-2 ед.,1,1м3-4ед.
	92
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	6шт
	92
	
	


12. Общая программа проектов
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Шишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3–2 ед.,1,1м3– 4ед
	92
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	6шт
	92
	
	


	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияШишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	
	12,4 км
	6 771
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	2
	Реконструкция артезианских скважин
	
	3шт
	6 000
	
	

	
	Итого
	
	
	12 771
	
	


	Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Шишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг
	15, 2 км
	7103
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	7103
	
	


13. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	92
	
	165
	
	
	

	2
	Строительство сетей уличного освещения
	7103
	
	7103
	
	
	

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	12 771
	
	12 771
	
	
	

	
	Всего по Программе
	19966
	
	19966
	
	
	


14. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№п/п
	Программыинвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	92
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3

	2
	Строительство сетей уличного освещения
	7103
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7
	645,7

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	12 771
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161
	1161

	
	Всего по Программе
	19966
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815
	1815


15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 19 966тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Цены (тарифы)
на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	с 01.01.2016по 30.06.2016
	с 01.07.2016по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2
	Ночная зона
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация
об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение(руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО»ГУ ЖКХ» филиал Пензенский(с НДС)
	33,46
	33,46
	34,54
	34,54
	103,23
	
	
	
	
	

	ОАО»РЖД»Рузаевский участок) (с НДС)
	28,32
	28,32
	30,24
	30,24
	106,78
	
	
	
	
	

	ООО»Горвода»
	23,31
	23,31
	25,06
	25,06
	107,51
	
	
	
	
	

	ИП Плотников СИ
	22,67
	22,67
	24,50
	24,50
	108,07
	
	
	
	
	

	МП «Плодопитомнический ЖКХ»
	21,80
	21,80
	22,23
	22,23
	101,07
	
	
	
	
	


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Рузаевский муниципальный район

	АО»ГУ ЖКХ» филиал Пензенский(с НДС)
	1592,95
	1592,95
	1704,58
	1704,58
	107,01
	
	
	
	
	

	ОАО»РЖД»Рузаевский участок) (с НДС)
	1857,06
	1857,06
	1964,51
	1964,51
	105,79
	
	
	
	
	

	ОАО»Мордовэлектротеплосеть»
	1857,06
	1857,06
	2155,68
	2001,13
	107,76
	
	
	
	
	

	ООО»Энергоресурс»(Красное сельцо)
	1836,86
	1795,00
	1962,00
	1917,29
	106,81
	
	
	
	
	


С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.
Прогноз
индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению
	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


17. Модель для расчета программы
Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

         Приложение 
 Программа
 комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)
	
	Оглавление
	

	1.
	Паспорт программы
	2

	2.
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	18

	2.1.
	Существующая система водоснабжения
	18

	2.2.
	Система электроснабжения
	18

	2.3.
	Система теплоснабжения
	19

	2.4.
	Система газоснабжения
	19

	2.5.
	Система водоотведения
	20

	2.6.
	Система сбора и утилизации ТБО
	20

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	21

	3.1.
	Перспективная схема электроснабжения
	21

	3.2.
	Перспективная схема водоснабжения
	21

	3.3.
	Перспективная схема водоотведения
	21

	3.4.
	Перспективная схема газоснабжения
	22

	3.5.
	Перспективная схема теплоснабжения
	22

	3.6.
	Перспективная схема обращения с ТБО
	22

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	25

	4.1.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	25

	4.2.
	Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	25

	5.
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	26

	5.1.
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО 2018-2028 годы (вценах 2016)
	26

	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	27


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Шишкеевского сельского поселенияРузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Шишкеевского сельского поселения;

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Шишкеевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3- 1 шт. 1,1 м3- 5 шт.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10%

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 100%
Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Шишкеевского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая,плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИШКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
Муниципальное образование «Шишкеевское сельское поселение» расположено всеверной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Шишкеево- административный центр, п.Загорный.


Шишкеевское сельское поселение граничит: на севере со Старошайговским районом, на востоке с Перхляйским, на юге с Мордовско-Пишлейским СП, на западе с Стрелецко-Слободским СП.


Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет 801га.


Постоянных жителей в сельском поселении 651 человек.


Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром.


Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.
Климат

Климат Шишкеевского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом.
Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого -120 С, абсолютный минимум -440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум -380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180-190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течение года они выпадают неравномерно - максимум приходится на июнь июль месяцы, минимумна январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течение целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течение года, но и в течение летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Рельеф

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.

Эрозионно-денудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово-водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки - 280-320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100-120 м.
Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной - пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3-5 м над уровнем поймы.

Макро и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа - овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.
Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части она приподнята и представляет краевую часть Волго-Камской антеклизы-Токмовский свод.
Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.
Гидрография и гидрология

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Шишкеевка.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта - начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше. Все реки имеют снеговое питание.
Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.
Инженерно-геологические условия
В соответствии с общностью структурно геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории поселения выделены следующие инженерно-геологические районы:

1. область вторичных моренных равнин;

2. область эрозионно-денудационных равнин;

3. область возвышенных эрозионно-денудационных равнин.

Область эрозионно-денудационных равнин.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения расположена в пределах Мордовского артезианского бассейна.

Подземные воды встречаются во всей толще осадочных пород различного возраста. Характерным для территории является наличие сложного комплекса нескольких, нередко гидравлически связанных горизонтов подземных вод.

Наибольшее значение для водоснабжения населения имеет водоносный горизонт в верхне-каменноугольных трещиноватых известняках. Эти воды характеризуются отличным питьевым качеством, дебит скважины - 5-60 л/сек.
Почвы

Почвенный покров СП Рузаевского района довольно разнообразен, что объясняется значительной расчлененностью рельефа, разнообразием материнских пород, своеобразным климатом и другими условиями.
Почвенный покров представлен в основном выщелоченными черноземами и серыми лесными почвами различной степени оподзоленности. Выщелоченные черноземы залегают, большей частью, на водоразделах и пологих склонах, реже на крутых склонах. Сильно выщелоченный чернозем залегает на небольшом участке, где он образовался на продуктах разрушения опоки.
Наибольшую площадь на территории занимают чернозёмные и аллювиальные почвы.

В настоящее время черноземные почвы сплошь распаханы.

Группа аллювиальных почв занимает поймы рек. Аллювиальные луговые почвы наряду с чернозёмами являются самыми плодородными.
В целом, по своим природным свойствам почвы Шишкеевского СП Рузаевского района в большинстве своем вполне пригодны для возделывания всех зональных культур и при правильном использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи.

Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.
Растительность и животный мир

Рузаевский район расположен в лесостепной зоне. Однако, лес, покрывающий прежде большую часть территории, сохранился на небольшой площади в виде отдельных участков.
Разнообразие растительности Мордовии определяется особенностями климата и литогенной основы - рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают пространственное сочетание широколиственных лесов, растительных сообществ пойменных лугов и болот.
Животный мир

На территории района присутствуют элементы как лесной, так и степной фауны. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются лось, кабан, рысь, куница, медведь, заяц беляк; из птиц - глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, синицы. Значительно меньше животных, характерных для степи, таких, как крапчатый суслик, степная пеструшка, обыкновенный слепыш, большой тушканчик, что связано с почти полной распашкой лугово-степных комплексов.

К редким видам млекопитающих, обитающих в поймах рек, относится русская выхухоль (вид включён в Красную Книгу). По берегам рек обитают ондатра, водяная крыса, бобр, численность которого вследствие интенсивного освоения пойм и уменьшения кормовой базы сокращается.

В лесных ландшафтах, и реже в их антропогенных модификациях распространены ежовые, кротовые, землеройковые.

В кронах и дуплах деревьев, иногда в постройках человека обитают представители отряда рукокрылых. Они представлены такими видами, как нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, двухцветный кожан, ушан, водяная ночница. К редким видам относятся прудовая ночница, усатая ночница, нетопырь карлик, северный кожанок.

Наиболее разнообразен и многочислен отряд грызунов, представленный семействами беличьих, бобровых, слепышовых, мышиных, тушканчиковых, соневых.

Для лесных и аграрных ландшафтов характерны представители отряда зайцеобразных - заяц русак и заяц беляк. Их численность резко колеблется по годам. Они часто наносят значительный вред садам.

На территории района развита спортивно любительская охота.
В Мордовии зарегистрировано 267 видов птиц, 70 из них относятся к категории редких и исчезающих. В Красную книгу республики включено 88 видов птиц, из которых - 26 учитываются в Красной книге Российской федерации - черный аист, краснозобая казарка, черноглазая чернеть, скопа, беркут, балобан, степная пустельга, дрофа, большой кроншнеп и другие.
Минеральные ресурсы

Месторождения и проявления полезных ископаемых связанны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен плиоценовый и плейстоцен голоценовый на строительный камень, песчано гравийные смеси и строительные пески.
Население и населенные пунктыШишкеевского сельского поселения

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Шишкеево- административный центр, п.Загорный.


Шишкеевское сельское поселение граничит: на севере со Старошайговским районом, на востоке с Перхляйским, на юге с Мордовско-Пишленским СП, на западе с Стрелецко-Слободским СП.


Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет 801га.


Постоянных жителей в сельском поселении 651 человек.
Таблица 1 - Общая численность населения МО в 2016 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Шишкеево
	335
	316
	59
	352
	201
	59
	651

	п.Загорный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Шишкеевского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального районаявляется агропромышленноепроизводство.

б) Транспорт
Внешнее сообщение поселения осуществляется автомобильным транспортом. Дороги внутри поселения имеют твердое покрытие только на центральных улицах.
Сообщениес другими населенными пунктами осуществляется по грунтовым дорогам которые не отвечают современным требованиям.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожные перевозки из района не осуществляются из-за отсутствия железнодорожного пути.
в) Торговля
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основномрозничной торговлей.
Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Шишкеевскогосельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.
г) Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд сельского поселения составляет 25200 м2.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 498 домов.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
Таблица 2 - Виды застроек населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	С.Шишкеево
	496
	
	-
	-
	1
	2

	П.Загорный
	2
	
	
	
	
	


д)Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное.Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 35кВ, 10 кВ.

е)Теплоснабжение
На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.
Котельная обслуживает муниципальные здания.

ж)Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 95%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

з)Водоснабжение

Водоснабжение большей части поселения осуществляется централизованно.В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется черезартезианскую скважину.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок ииндивидуальных колодцев.
и)Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия.

к)Утилизация ТБО
На территории Шишкеевского сельского поселения находится12 контейнеров, которыеобслуживают 651 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование - залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Шишкеевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территориипоселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовияпозитивного отношения к развитию территории поселения.
Основные мероприятия программы

Таблица 3
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Всего,тыс. руб.

	Система сбора и вывоза ТБО

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	92

	
	Реконструкция сетей водоснабжения
	12 771

	
	Строительство сетей уличного освещения
	7103

	
	ВСЕГО по Шишкеевскому сельскому поселению
	19966


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
2.1. Существующая система электроснабжения
Электроснабжение потребителей, расположенных на территорииРузаевского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ,110 кВ, 35кВ, 10 кВ.

Таблица 4 - Обслуживающая организация системы электроснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовэнергосбыт» Рузаевская РЭС
	г.Рузаевка
	
	


Электроснабжение потребителейШишкеевского сельского поселения осуществляется от ПС 110 кВ.
Техническое состояние электрических сетей Шишкеевскогосельского поселения удовлетворительное.

2.2. Существующая система теплоснабжения
Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.
Котельная, работающая на газе, числится на балансе подведомственной организации.
2.3. Существующая система водоснабжения
Система водоснабжения Шишкеевского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.
Таблица 5 - Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	№899
	Рабочая
	1969
	100%
	176
	
	
	

	2
	№2998
	Рабочая
	1987
	
	175
	
	
	

	3
	№2997
	резервная
	1987
	
	175
	
	
	


2.4. Существующая система газоснабжения
В настоящее время население Шишкеевскогосельского поселения обеспечено газом на 98%.
Таблица 6 - Обслуживающая организация системы газоснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром межрегеонгаз» Саранск
	Г.Саранск ул.Московская,д.115
	Автаев Максим Петрович
	


Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.
2.5. Существующая система водоотведения
В населённых пунктах Шишкеевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.
2.6. Существующая система сбора и утилизации ТБО
На территории Шишкеевского сельского поселения находится12 контейнеров, которыеобслуживают 651 жителей.В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема электроснабжения
Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения, а также проектирование и монтаж уличного освещения протяженностью 15,2 км.

Таблица 7

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг
	15, 2 км
	7103
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	7 103
	
	


3.2. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевыхцелей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках.

Проектом предусматривается реконструкция водопроводной сети протяженностью 12,4 км и реконструкция 3артскважин.

Таблица 8
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	
	12,4 км
	6 771
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	2
	Реконструкция артезианских скважин
	
	3шт
	6 000
	
	

	
	Итого
	
	
	12 771
	
	


3.3. Перспективная схема водоотведения
Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках даннойПрограммы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Шишкеевском сельском поселении.

3.4. Перспективная схема газоснабжения
Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
Мероприятия отсутствуют.

3.5. Перспективная схема теплоснабжения
Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. 
Котельная числится на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

3.6. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Шишкеевского сельского поселенияпредставлен в таблице 9.

Таблица 9- Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Шишкеевское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов в год, м. куб.
	1520,2

	2
	Количество образующихся отходов в год, тонн
	218,36

	3
	Численность населения, чел.
	691

	4
	Средний норматив, м3/год
	2,2

	5
	Средний норматив, тонн/год
	0,316

	6
	Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день)
	4,16

	7
	Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня)
	12,48

	8
	Количество установленных контейнеров, шт.
	0

	9
	Объем установленных контейнеров, м. куб.
	0

	10
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб.
	4,16

	11
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб.
	12,48

	12
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года
	4

	13
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года
	0

	14
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года
	3

	15
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года
	2


Согласно приведенным расчётам, вШишкеевском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 3 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовШишкеевскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 10
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретениеи установка контейнеров емк. 5 м3-2 ед.,1,1 м3-4 ед.
	92
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	6шт
	92
	
	


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Шишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретениеи установка контейнеров емк. 5 м3–2 ед.,1,1 м3– 4ед
	92
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	6шт
	92
	
	


	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияШишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	
	12,4 км
	6 771
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	2
	Реконструкция артезианских скважин
	
	3шт
	6 000
	
	

	
	Итого
	
	
	12 771
	
	


	Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Шишкеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг
	15, 2 км
	7103
	2018-2028
	Средства 

республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	7103
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 19 966тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 14и15.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 11
	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	92
	
	165
	
	
	

	2
	Строительство сетей уличного освещения
	7103
	
	7103
	
	
	

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	12 771
	
	12 771
	
	
	

	
	Всего по Программе
	19966
	
	19966
	
	
	


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
Приложение №2
к решению Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» от  28.08. 2017 года № 14/52
График проведения публичных слушаний по проекту решения
 Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района за 2015 год»

	№
	Дата проведения

публичных слушаний
	Время проведения

публичных слушаний
	Место проведения публичных слушаний

	1.
	29 сентября 2017 г.
	16.00 часов
	Администрация Шишкеевского сельского поселения


Приложение №3
к решению Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» от  28 .08. 2017 года № 14/52
Рабочая группа по организации и проведению  публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района за 2015 год».

	Исполняющий обязанности Главы Шишкеевского сельского поселения
	Сураева  Вера Михайловна

	Заместитель председателя Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения по работе в Совете
	Глазкова Людмила Алексеевна

	Главный бухгалтер администрации Шишкеевского сельского поселения
	Усманова  Наталья Дмитриевна


Приложение №4
к решению Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения «Программа комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг» от  28.08. 2017 г. № 14/52
Форма внесения предложений по проекту решения Совета депутатов
 Шишкеевского сельского поселения «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг»
	№
	Глава, статья, часть статьи, пункт
	Текст проекта 

Решения
	Текст поправки
	Текст проекта решения с учетом поправки
	
Кем внесена поправка


	
	
	
	
	
	Ф.И.О.

Гр-на, внесшего поправку
	домашний адрес, тел
	Данные о документе, удостовер.личнос
	Место работы, учебы

	
	
	
	
	
	
	
	
	














�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Шишкеевского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Шишкеевского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





