СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ
31.08.2017



                                                          № 33/101

п.Плодопитомнический

«О вынесении  на публичные  слушания  проекта решения Совета депутатов Плодопитомнического сельского  поселения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.
             
    Заслушав и обсудив информацию главы Плодопитомнического сельского поселения, в соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, 

Совет депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.»
 (приложение 1).

2. Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливаются в соответствии с графиком (приложение 2).

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 3).

4. Предложения по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.» принимаются рабочей группой по 21.09. 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г »
(приложение 4) по адресу: РМ, Рузаевский район, п.Плодопитомнический, пер.Садовый, дом 3     (тел. 59-5-27) ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта решения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.»
осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Плодопитомнического

сельского поселения






      Киреева Е.Г.                      

Приложение 1
                                                                                              к решению Совета депутатов 

              Плодопитомнического сельского поселения 

от 31.08.2017 года № 33/101
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ/ПРОЕКТ






                                                         № ____
«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района, 

Совет депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава

Плодопитомнического

сельского поселения






      Киреева Е.Г.                      

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг..
п.Плодопитомнический

	

	1.
	Паспорт программы
	4

	2.
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	22


	
	2.1. Существующая система водоснабжения
	22


	
	2.2 Система электроснабжения
	22

	
	2.3. Система теплоснабжения
	23

	
	2.4. Система газоснабжения
	23

	
	2.5. Система водоотведения
	23

	
	2.6. Система сбора и утилизации ТБО
	24

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	25

	
	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	25

	
	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	25

	
	3.3. Перспективная схема водоотведения Плодопитомнического сельского поселения
	26

	
	3.4. Перспективная схема обращения с ТБО
	27

	
	3.5. Перспективная схема газоснабжения
	27

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	28

	
	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	28

	
	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	28

	5
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	29

	
	5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Плодопитомнического поселения 2018-2028 годы 
(в ценах 2016)
	29

	
	5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов Плодопитомнического сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
	30

	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	31


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Плодопитомнического сельского поселения;

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Плодопитомнического сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.
5. Снижение потребления энергетических ресурсов.
6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Реконструкция водопровода, протяженностью 3000 м.

2. Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 4050 м

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10%

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100% 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Плодопитомнического сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства


Введение
КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА
Рузаевский муниципальный район, в состав которого входит Плодопитомническое сельское поселение расположен в центральной части Республики Мордовия. Территория района с юга имеет общую границу с Пензенской областью, на северо-западе — со Старошайговским, Кадошкинским на севере — с Лямбирским, на западе и юго-западе — с Инсарским, на востоке — с ГО Саранск, на юго-востоке — с Кочкуровским районами Республики Мордовия Плодопитомническое сельское поселение расположено на юго - востоке Рузаевского района.
Общая площадь поселения составляет 3957 га.
Постоянных жителей в сельском поселении 1186 человек.
Геологическое строение, тектоника
Рассматриваемая территория целиком расположена в пределах одной из крупных структур Русской платформы – Волжско-Камской антеклизе. Последняя, системой региональных разломов, расчленена на ряд сводовых поднятий, прогибов и впадин. Одно из таких сводовых поднятий – Токмовское поднятие, занимает значительную часть площади Мордовской Республики. По разломам отдельные блоки кристаллического фундамента платформы, поднятые на разные высоты, оказывают существенное влияние на характер современного рельефа. На территории поселения хорошо просматриваются, выраженные в рельефе тектонические разломы господствующего северо-восточного, а также меридионального направлений, ограничивающие блоки и сопровождающиеся полосами повышенной трещиноватости коренных пород. По этим полосам образовались долины наиболее крупных рек территории, что хорошо видно на представляемой карте.
В геологическом строении поселения участвуют кроме пород четвертичного комплекса, отложения карбона, перми, нижнего мела и палеоген-неогена. Наиболее древними породами осадочного чехла платформы являются каменноугольные отложения, представленные карбонатными породами среднего отдела (башкирский и московский ярусы). Башкирский ярус в поселение отсутствует, московский – развит повсеместно и представлен (снизу вверх): верейским, каширским, подольским и мячковским горизонтами.
Верейский горизонт – глины и алевролиты с прослоями песчаников, известняков, доломитов, мощность 15-26 м.
Каширский горизонт – известняки, доломиты, мощностью 34 м.
Подольский и мячковский горизонты – известняки доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами. Общая мощность 90 м.
Верхнекаменноугольные отложения в районе отсутствуют.
Большую часть площади поселения занимают породы мезозоя, среди которых наибольшее развитие получили юрские и нижнемеловые отложения.
Юрские отложения залегают на размытой поверхности пермских отложений. Их выходы отмечаются на склонах долин крупных рек и представлены они преимущественно мелководными морскими отложениями среднего (бат, байос) и верхнего отделов (келловей, оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).
Среднеюрские отложения (J2) – батский ярус (J2bt) – развит повсеместно. Состоит из толщи серых, коричневато-зеленых и желтых глин (7-16м) с прослоями и линзами кварцевого песка. Выше залегают пески желто-серые слюдистые и глинистые, алевролиты, прослои песчаников (5-40 м).
Байосский ярус (J2bs) – серые, местами алевритистые глины (4-12 м), в основании брекчиевидные песчаники (0,4 м).
Верхнеюрские отложения (J3) – келловейский ярус (J3cl) – серые алевриты, часто известковистые, глинистые, прослойки глин (1,5-8 м).
Оксфордский-кимериджский ярусы (J3 ok-km) – глины плотные, известковистые и слюдистые с прослоями и линзами алевритов, желваками фосфоритов, общая мощность 44 м.
Волжский ярус (J3v) – глины с конкрециями и прослоями фосфоритов (2-4 м), выше мергели, сланцеватые глины (4-4,5 м), общая мощность 3-9 м.
Меловые отложения (К). В поселение присутствуют и занимают значительные площади отложения нижнего отдела мела (неоком). Отложения верхнего отдела мела в поселение отсутствуют. Нижняя часть разреза неокома (К1nс) состоит из глин (берриас, 1,5-2,5 м), валанжинского яруса (КIv) – глауконитовые разнозернистые глинистые пески, песчанистые глины, с гнездами, кварц-глауконитовых песков, галечников и конкрециями фосфорита (0,3-4,5 м).
Готерив-барремский ярусы (КIg-br) – в нижней части глины серые и черные плотные, песчанистые, с желваками пирита, выше пески кварц-глауконитовые мелкие, слюдистые, глинистые; алевриты тонкослоистые, прослои жирных глин (48-80 м).
Аптский ярус (КIар) – глины серые и черные сланцеватые песчанистые, выше битуминозные сланцы и мергели в виде прослоев в толще песков и глин, пласты песчаников. В кровле пески глауконитово-кварцевые с прослоями известковых песчаников (40-42 м).
Верхний палеоген – нижний неоген (Р3-N1) Миоцен-олигоценовые отложения, преимущественно пески, разнозернистые, кварцевые, мощностью 17-32 м.
Неоген-нижнечетвертичные отложения (окский горизонт) (N-QI) – аллювиальные, водноледниковые, ледниковые al, fg, gl N-QI – суглинки серые, карбонатные с мелкими валунами, галечником, гравием из окремненных известняков, кремней и полуразрушенных (выветрелых обломков гранитов). Мощность 50-70 м. Эти отложения выполняют участки переуглубленных долин на междуречье Сивинь - Рудня.
Среднечетвертичные отложения fg(QII) – водноледниковые пески кварцевые разнозернистые, серые с прослоями грубозернистых песков, переходящие в мелкогалечные гравелиты, мощность до 26 м. Местами покрывают междуречья, обнажаются на их склонах и склонах долин крупных рек.
glQIIdn – суглинки моренные, днепровского оледенения красновато-коричневые, темно-серые, с гнездами разнозернистых кварцевых песков, галечников, гравия, валунов кристаллических пород. Мощностью 1-5 м. Покрывают местами междуречья.
fglQIIdn – отложения периода отступления днепровского оледенения, развиты широко на поверхности междуречий. Состав – пески светло-серые, светло-желтые глинистые, мощность от 1-3 до 10 м (в дюнах). 
al,fglQIIdn – пески кварцевые коричневато-серые, желтые, мелкие глинистые, сортированные, слоистые, с прослоями суглинков (0,1-0,9 м), общая мощность 8-14 м.
Гидрография и гидрология
Ускляй - это река шириной менее 3 метров
В летний период сильно мелеет и превращается в небольшой водоток. Весной разливается и образует мощные потоки, значительно размывающие свои берега.
Реки Мордовии имеют смешанные источники питания: преобладает снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90 %. Средние величины подземного питания варьируют от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего паводкового стока составляет 5 - 10 %.
По характеру внутригодового распределения стока реки относятся к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний период.
Начало половодья на реках приходится на конец марта - начало апреля, максимума половодье достигает в середине апреля и спадает к середине мая. Подъем осуществляется в среднем за 10 - 12 дней, спад более растянут - до 20 - 25 дней. В годы с ранней или поздней весной фазы половодья смещаются на 1 - 2 декады. Половодье обычно проходит одной волной. Суммарный объем весеннего половодья складывается из снегового, дождевого и подземного стоков. В среднем за многолетний период снеговой сток составляет 87 - 99 %, дождевой - от 0 до 3 %, подземный - от 1 до 10 %. В начале июня у рек устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала - середины октября, когда обложные осенние дожди формируют осенние паводки. Увеличение стока в теплый период на реках наблюдается ежегодно, однако четко выраженные дождевые паводки в отдельные годы отсутствуют. В конце ноября - начале декабря устанавливается зимняя межень, наиболее глубокая перед началом очередного весеннего половодья.
Средний модуль годового стока (количество воды в литрах, сте¬кающее с 1 км 2 территории в 1 с) колеблется от 3,5 до 5,0 л/с с 1 км 2 . 
Тепловой режим рек зависит от погодных и климатических условий и параметров водных потоков. Температура воды рек изменяется не только во времени, но и по длине рек. Максимальная температура воды у поверхности на реках летом - около 20 град C. По длине ре-ки температура изменяется под влиянием вод притоков, часто более теплых. Появление на реках льда начинается с момента устойчивого перехода температуры воздуха к отрицательным значениям. Вначале лед появляется у берегов, на отмелях.
Ледостав обычно отмечается в конце ноября - первой половине декабря и продолжается 4-5 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает 40 - 60 см, а в суровые зимы при малой толщине снежного покрова - 1 м. Малые реки и ручьи зимой часто перемерзают. Весеннее таяние ледяного покрова начинается с таяния снега на поверхности льда. Ледоход обычно начинается через 8 - 10 дней после начала половодья перед его максимумом.
Сток наносов рек определяется в основном процессами плоскостного смыва. Размер твердого расхода и, в частности, мутность воды зависят не от скорости течения, а от плоскостной эрозии в бассейне. Преобладающая часть годового стока наносов (75 - 95 %) проходит в весенние месяцы. Наименьшие расходы наносов наблюдаются в зимние месяцы (1 - 4 % годового стока наносов).
Средняя годовая мутность изменяется от 100 до 500 г/м 3 в период весеннего половодья до 25 - 50 г/м 3 в период летне-осеннего и зимнего сезонов. По химическому составу воды рек относятся к классу гидрокарбонатных. Их минерализация варьирует от 200 до 500 г/л
Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.
Гидрогеологические условия
СП Плодопитомническое располагается в центральной полосе одной из основных геологических структур Мордовии – Токмовского свода, входящего в состав Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Здесь на относительно небольшой глубине (100-150 м) залегают сильнотрещиноватые и закарстованные среднекаменноугольные известняки и доломиты, содержащие пресные напорные воды хорошего качества. Над ними залегают практически водоупорные отложения юры и нижнего мела, а также водоносный комплекс неогенчетвертичных отложений. Ниже дано, в стратиграфическом порядке (сверху вниз) краткое описание водоносных горизонтов и комплексов, распространенных в рассматриваемом поселении.
Воды плиоцен-четвертичного покрова территории содержатся в породах разнообразного генетического происхождения от аллювиальных, озерно-болотных и водноледниковых до ледниковых, озерноледниковых, озерных, пролювиальных, эоловых и элювиально-делювиальных.
Воды аллювиальных отложений (alN2-QI-IV) содержатся в отложениях пойм (низкой - высокой) и надпойменных террас. Водовмещающими являются: на поймах – оторфованные и заиленные пески, супеси, а также суглинки и глины, прослойки опесчаненного торфа, на террасах – пески, супеси, суглинки, глины; в основании разреза и пойм и террас прослои и линзы галечников с песком и гравием. Мощность обводненной зоны аллювия на поймах 2,5-5,0 м. на террасах 0-15 и до 24 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод (УГВ) на поймах 0-1,5 м, на террасах от 1,5-3 до 10-15 м. На участках террас, где водоносные горизонты прикрыты с поверхности водоупорными глинами отмечаются напоры до 4-6 м. Дебит скважин от 0,01-0,3 до 1-3 л/с.
По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, местами гидрокарбонатно-сульфатные с Ca-Na и Mg-Ca анионами. Общая минерализация вод 0,2-0,9 г/л, местами 1,1-1,5 г/л.
Воды водноледниковых надморенных отложений (fgQ2IIdn) заключены в отложениях высоких надпойменных террас основных рек поселения. Водовмещающие породы пески мелкие и среднезернистые, мощностью 0,3-7,6 м и до 12,5 м, обводненная часть мощностью 4,5-7,0 м. УГВ на глубине 1,5-6,0 м. Коэффициент фильтрации песков 0,45 м/сут, редко от 0,9 до 23 м/сут. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, местами гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, минерализация общая 0,5-0,65 г/л. Воды умеренно жесткие, ph = 5,9-8,4.
Воды подморенных водноледниковых отложений (fgQ1IIdn) циркулируют в песках разнозернистых, преимущественно мелких мощностью до 40 м, при мощности обводненной зоны до 22 м. Водообильность горизонта не значительная, дебиты родников 0,05-0,4 л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые. Минерализация общая 0,4 г/л, жесткость 2-4 мг-экв/л. Используются местным населением.
Воды нижнемеловых отложений (КI) образуют сложный водоносный комплекс, состоящий из отдельных водоносных горизонтов, разделенных горизонтами водоупорных пород. 
Водоносными являются пески и песчанистые глины, алевролиты и песчаники валанжинского, готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов. Суммарная мощность водовмещающих пород 33-45 м. Поскольку водоупорные пласты содержат эрозионные «окна», между водоносными горизонтами осуществляется гидравлическая связь. Воды безнапорные или со слабым местным напором до 5-7 м. Глубина залегания УГВ от 3-6 до 20-30 м. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, местами с высоким содержанием ионов SO4 и CL, общая минерали-зация вод 0,15-0,8 г/л, реже 1,2-1,9 г/л. Дебит родников 0,01-0,5 л/с, местами до 1 л/с.
Воды юрских отложений (J) образуют менее водообильный, но такой же сложный водоносный комплекс, состоящий из гидравлически связанных водоносных горизонтов средне- и верхнеюрских отложений (батский, байосский, келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы). Водовмещающими являются пески мелкие, часто глинистые, реже слюдистые; песчаники брекчиевидные, алевриты известковистые среди глин от жирных до тощих песчанистых. Мощность водоносных пород 27-30 м. Глубина УГВ – 2-21 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, общая минерализация их 0,15-1,7 г/л. Дебит родников 0,1-0,6 л/с. 
Грунтовые воды меловых и юрских отложений распространены довольно широко, в обширных эрозионных котловинах на поверхности каменноугольных отложений, в бассейне рек.
Воды средне - и верхнекаменноугольных (отложений (С2-3)) циркулируют в трещиноватых, кавернозных и закарстованных известняках, доломитах и доломитизированных известняках, распространенных на глубине 50-150 м., на всей территории поселения, под толщей мезозойских, практически водоупорных, пород. Воды гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые с общей минерализацией до 0,5 г/л и жесткостью 1-15 мгэкв. Это высококачественные подземные напорные воды основного водообильного эксплуатационного водоносного горизонта Мордовии. Дебит скважин до 15 л/с. Горизонт используется для централизованного водоснабжения. В поселение для водоснабжения отдельных сельхозферм и промышленных объектов используются одиночные скважины.
Рельеф
Территория Рузаевского района представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.
Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.
Климат
Климат Рузаевского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.
Снежный покров
За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.
В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.
Осадки
СП Плодопитомническое находится в зоне достаточного увлажнения.
За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).
В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Рузаевского муниципального района изменяется несущественно.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.
Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.
Население Плодопитомнического сельского поселения
Распределение населения Плодопитомническом сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Общая численность населения МО в 2017 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	п.Плодопитомнический
	384
	345
	133
	418
	178
	133
	729

	с.Аргамаково
	214
	198
	92
	235
	85
	92
	412

	с.Ускляй
	10
	18
	-
	23
	5
	-
	28

	Разъезд 9 км.
	4
	13
	2
	13
	2
	2
	17


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.
Экономическая характеристика Плодопитомнического сельского поселения
а)Агропромышленный комплекс
Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.
Головное сельскохозяйственное предприятие п. Плодопитомнический - ООО « Агросоюз». В последние годы вышло в лидеры среди сельскохозяйственных комплексов Республики, стало одним из крупных производителей зерна, мяса, молока.
б) Транспорт
В состав транспортной системы Плодопитомническогое сельского поселения входит железнодорожный и автомобильный транспорт.
Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.
в) Жилищно-коммунальное хозяйство
В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.
Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
Таблица 2 - Виды застроек населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	п.Плодопитомнический
	72
	4
	13
	-
	7
	

	с.Аргамаково
	98
	3
	-
	-
	3
	1

	с.Ускляй
	51
	-
	-
	-
	-
	-

	разъезд 9 км.
	5
	-
	-
	-
	-
	-


д) Водоснабжение
В Плодопитомническом сельском поселении централизованная система водоснабжения.
е) Электроснабжение
Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства.
Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.
ж) Газоснабжение
Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.
Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Плодопитомнического сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;
· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;
· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;
· формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 3 - Анализ и прогноз жилищного фонда
	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Кв.м
	28,4
	28,4
	28,5
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Кв.м
	0,3
	0,2
	0,2
	
	

	3
	В частной собственности
	Кв.м.
	26,9
	27,3
	27,5
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	-
	-
	-
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	23,9
	23,9
	23,9
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	23,9
	23,9
	23,9
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	28,4
	28,4
	28,5
	
	

	9
	Природным газом
	%
	19,4
	19,4
	19,4
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	2,5
	2,5
	2,5
	
	


Основные мероприятия программы
Таблица 4
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	Водоснабжение

	1.
	Реконструкция водопровода, протяженностью 3000 м
	8054

	
	ИТОГО
	8054

	Водоотведение

	1.
	Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 4050 м
	9160

	
	ИТОГО
	9160

	
	ВСЕГО по Плодопитомническому сельскому поселению
	17214


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система водоснабжения

Таблица 5 - Обслуживающая организация системы водоснабжения
	№п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	МП «Плодопитомническое ЖКХ»
	РМ,Рузаевский р-н, п.Плодопитомнический,

пер.Садовый д. 3 
59-5-22
	Сергеев А.А
	


2.2 Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централи-зованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ.
В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4.
Таблица 6 - Обслуживающая организация системы электроснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Обслуживающая организация находится в г.Саранск
	
	
	


2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.
Таблица 7 - Обслуживающая организация системы теплоснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	В настоящее время ведется работа по закрытию котельной (переход на индивидуальное отопление) 
	
	
	


2.4. Система газоснабжения

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ по-ставляется филиалом ОАО «Мордовгаз» и ОАО «Мордовгазификация».От магистрального газопровода Саратов–Н. Новгород–Череповец проложен газопровод-отвод на АГРС-1–«Рузаевка», диаметром 325 мм, давлением 7,5 МПа и газопровод-отвод на ГРС–«Ключарево», диаметром 159 мм, давлением 7,5 МПа.
Таблица 8
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Обслуживающая организация находится в г.Рузаевка
	
	
	


2.5. Система водоотведения

Система централизованного водоотведения в Плодопитомническом сельском поселении имеется.
Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в канализационную сеть и поступают далее на комплексы очистных сооружений. 
Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами вывозятся в отстойники.
Таблица 9 - Обслуживающая организация системы водоотведения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	МП «Плодопитомническое ЖКХ»
	РМ,Рузаевский р-н,п.Плодопитомнический,пер.Садовый,3 59-5-22
	Сергеев А.А
	


2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Плодопитомнического сельского поселения находится 9 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на ней 23 контейнерами, которые обслуживают 1201 жителей.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город». 1
3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Таблица 10 - Дополнительные сведения
	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Обозначить проблемы в техническом и технологическом состоянии ресурсоснабжения
	Замена части магистрали 3000 м
	

	
	Строительство
	
	

	
	Реконструкция
	
	

	2
	Форма собственности источников водоснабжения
	аренда
	

	3
	Схема водоснабжения (при наличии приложить к опросному листу)
	
	

	4
	Перспективные объекты
	
	

	5
	Тариф 
	23,16
	


Проектом разработано мероприятие по усовершенствованию системы водоснабжения путем реконструкции участков сети водоснабжения, общей протяженности - 3000 м.
3.2. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.
Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.
Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.
3.3. Перспективная схема водоотведения Плодопитомнического сельского поселения

Таблица 11 - Необходимые сведения
	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Тип системы водоотведения (централизованная, выгребные ямы)
	централизованная
	

	2
	Наличие очистных сооружений
	
	

	3
	Тариф
	13,94рублей
	

	4
	Доля поставки ресурса по приборам учета (указать ведется учет или нет)
	Учет ведется
	

	5
	Наличие дождевой канализации
	
	

	6
	Перспективные объекты
	
	

	
	Строительство
	
	

	
	Реконструкция
	реконструкция
	


Таблица 12 - Сети водоотведения
	Год прокладки
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Диаметр трубопроводов, м
	Прогноз строительства сетей
	Износ, %

	1964
	4500
	
	
	
	90


3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Плодопитомнического сельского поселения представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Определение необходимого количества контейнеров
	№ п/п
	Плодопитомническое сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1801,50

	2
	Численность населения, чел.
	1201

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	3151,20

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


Согласно приведенным расчётам, в Плодопитомническом сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.2
3.5. Перспективная схема газоснабжения
Проектом предусматривается сохранение существующей системы газоснабжения.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.
При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Плодопитомнического поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 14
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	3000 м
	8054
	2018-2028
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	3000 м
	8054
	
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Плодопитомнического сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 15
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструция сетей водоотведения
	Бесперебойная работа водоотведе-ния
	4050 м
	9160
	2018-2028
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	
	9160
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.
В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 17214 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 16 и 17.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 16
	№ п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	8054
	-
	8054
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения
	9160
	-
	9160
	-
	-
	-

	
	Итого
	17214
	-
	17214
	-
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 17
	№п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	8054
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	733
	728,5
	728,5

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения
	9160
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	831,5
	831,5

	
	Всего по Программе
	17214
	1566
	1566
	1566
	1566
	1566
	1566
	1566
	1566
	1566
	1560
	1560


Расчет критериев доступности
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:
а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:
- уровень благоустройства жилищного фонда;
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;
- коэффициент покупательской способности граждан.
Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
1 Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Плодопитомнического сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

2 Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Плодопитомнического сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Приложение 2

к решению Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района от 31.08.2017 г. № 33/101

График проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.
	№
	Дата проведения публичных слушаний
	Время проведения публичных слушаний
	Место проведения публичных слушаний

	1
	22.09.2017
	15-00
	Здание Администрации Плодопитомнического сельского поселения


Приложение 3

к решению Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района от 31.08.2017 г. № 33/101

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Рузаевского муниципального района  «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.
	Ф.И.О.
	Должность

	Киреева Е.Г.
	Председатель Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения

	Ломанов В.Н.
	Депутат Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения

	Мешкова С.Н.
	Депутат Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения


Приложение 4

к решению Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района от 31.08.2017 г. № 33/101

Форма внесения предложений 
по проекту решения Совета депутатов Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.
	№ п/п
	Глава, статья. Часть статьи, пункт
	Текст проекта Устава
	Текст поправки
	Текст проекта Устава с учетом поправки
	Кем внесена поправка

	
	
	
	
	
	Ф.И. О. гражданина (граждан) внесшего предложения
	Домашний адрес, телефон
	Данные о документе, удостоверяющем личность
	Место работы (учебы)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


