РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Рузаевский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Трускляйского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

03 октября 2017 г                                                              №18/64

с. Трускляй

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг».

Руководствуясь Уставом  Трускляйского сельского поселения, Совет депутатов Трускляйского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг». (прилагается).

2. Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  в  информационном  бюллетене  Трускляйского  сельского  поселения  и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Председатель Совета депутатов

Трускляйского сельского поселения:                                  В.К. Наркаев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перспективные показатели развития Трускляйского сельского поселения для разработки программы | 4 |
| 1.1. | Характеристика сельского поселения | 4 |
| 1.1.1. | Социальное обслуживание населения | 5 |
| 1.1.2. | Экономика и производство | 8 |
| 1.1.3. | Природные условия | 9 |
| 1.1.4. | Социально-экономическое развитие | 12 |
| 1.2. | Прогноз численности и состава населения | 14 |
| 1.3. | Прогноз развития промышленности | 20 |
| 1.4. | Прогноз развития застройки Трускляйского сельского поселения | 22 |
| 1.5. | Прогноз изменения доходов населения Трускляйского сельского поселения | 26 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги | 28 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 30 |
| 3.1. | Система электроснабжения | 30 |
| 3.2. | Система теплоснабжения | 30 |
| 3.3. | Система водоснабжения | 30 |
| 3.4. | Система газоснабжения | 31 |
| 3.5. | Система водоотведения | 31 |
| 3.6. | Система сбора и утилизации ТБО | 31 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации | 33 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 5.1. | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 34 |
| 5.2. | Показатели надежности систем ресурсообеспечения | 36 |
| 6. | Перспективная схема электроснабжения | 38 |
| 7. | Перспективная схема водоснабжения | 39 |
| 8. | Перспективная схема водоотведения | 40 |
| 9. | Перспективная схема газоснабжения | 41 |
| 10. | Перспективная схема теплоснабжения | 42 |
| 11. | Перспективная схема обращения с ТБО | 43 |
| 12. | Общая программа проектов | 45 |
| 13. | Финансовые потребности для реализации программы | 46 |
| 14. | Организация реализации проектов | 47 |
| 15. | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение | 48 |
| 16. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 49 |
| 17. | Модель для расчета программы | 52 |
|  | Приложение | 53 |

# 1. Перспективные показатели развития Трускляйского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика сельского поселения

Трускляйское сельское поселение граничит: на севере - с Пайгармским  и с Тат.-Пишлинским сельскими поселениями Рузаевского муниципального района; на востоке - с  Красно-Сельцовским сельским поселением Рузаевского муниципального района; на юге - с Палаевским сельским поселением Рузаевского муниципального района; на западе с Болдовским и Русско-Баймаковским сельскими поселениями Рузаевского муниципального района

Административный центр сельсовета - с. Трускляй. Село Трускляй расположено в 7 км. от г. Рузаевка и  в 37 км. от г. Саранска. Ближайшая железнодорожная станция – г. Рузаевка – 7 км.

Площадь поселения – 5335,0 га. Численность населения составляет 1255 человек.

Таблица 1

| Общая площадь земель поселения | га | 275,4 |
| --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения | *** |  |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 4830,6 |
|  | пашня | *** | 4046 |
|  | залежь | *** |  |
|  | кормовые угодья | *** |  |
| Площадь земель населенных пунктов | *** | 84,06 |

Поселение состоит из 5 населенных пунктов: с. Трускляй, с. Инсар-Акшино, с. Старый Усад , д. Пушкино, д. Михайловка.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги Республиканского значения «г. Рузаевка -г. Ковылкино - р.п. Торбеево» и автодорога «г. Рузаевка - г. Ковылкино - р.п. Торбеево» - с. Трускляй,  все дороги с асфальтовым покрытием, проходимость в любое время года. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению необходимыми ресурсами.

Села -  Трусляй, Инсар-Акшино, Старый Усад  соединены с районным центром дорогой с асфальтным покрытием.  Деревни  Пушкино и  Михайловка дороги грунтовые.

Таблица 2

| Дороги, транспорт |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 16,3 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 3,7 |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 1 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | нет |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| автовокзалы, автостанции | единиц | 0 |
| остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования | *** | 1 |

### 1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Таблица 3

| Объекты социальной и инженерной инфраструктуры | единиц | 4 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | *** | 4 |
| в т.ч. | магазины | *** | 4 |
|  | предприятия общественного питания | *** | 0 |
|  | аптеки | *** | 0 |
| Число дошкольных образовательных учреждений | единиц | 1 |
| Численность детей посещающих дошкольные учреждения | человек | 42 |
| Численность работников дошкольных учреждений | *** | 16 |
| Число общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единиц | 1 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 111 |
| Численность учителей | *** | 28 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса | *** | 4 |
| Число фельдшерско - акушерских пунктов | единиц | 2 |
| Численность медицинского персонала | человек | 3 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 6 |
| Численность библиотек | единиц | 2 |
| Численность работников библиотек | человек | 2 |

Культура

Основными учреждением культуры на территории  сельского поселения  являются: КДЦ Трускляйского сельского поселения и  сельские библиотеки, на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов,  а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Таблица 4

| Культура |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
| наименование | МБУК "КДЦ Трускляйского сельского |
|  | поселения" |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 6 |
| Число библиотек | единиц | 2 |
| Численность работников в библиотеках | *** | 2 |

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения представлены 2 ФАПами.

Таблица 5

| Здравоохранение |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) | единиц | 2 |
| наименование | Трускляйский ФАП |
|  | Инсар-Акшинкий ФАП |
| Численность врачей | человек | 3 |

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.

Образование

На территории поселения есть один детский сад и общеобразовательная школа.

Таблица 6

| Образование |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | единиц | 1 |
| наименование | МБДОУ "Трускляйский детский сад" |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 50 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | человек | 42 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | *** | 42 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 16 |
| Число общеобразовательных учреждений | единиц | 1 |
| наименование | МБОУ "Трускляйская СОШ" |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 111 |
| Численность учителей | *** | 28 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса | *** | 4 |

Физическая культура и спорт

Значимой формой укрепления здоровья и проведения досуга является занятие спортом и физкультурой. Спортивная специализация по видам спорта в поселении достаточно обширна.

### 1.1.2. Экономика и производство

Устойчивое социально-экономическое развитие Трускляйского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

# Сельское хозяйство

# На территории поселения действуют одно сельскохозяйственное предприятие,  60 личных подворий.

Таблица 7 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Авангард» | РМ, Рузаевский район, с. Инсар-Акшино, ул. Молодежная | птицеводство |  |  |  |  | 265 |

Промышленность.

Промышленность на территории сельского поселения отсутствует.

Малый бизнес

Сфера торговли занимает значительный удельный вес в структуре экономики Трускляйского сельского поселения.

Таблица 8 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «МиК» | РМ, Рузаевский р-н, с. Трускляй, ул. Ленина, д.1е | торговля | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ИП «Маскаева» | РМ, Рузаевский р-н, с. Трускляй, ул. Ленина, д.1ж | торговля | 3 |  |  |  |  |

Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий принадлежит предприятиям торговли.

### 1.1.3.Природные условия

Рельеф

Рельеф территории спокойный, полого - волнистая равнина с общим уклоном к р. Инсар. Имеющиеся  овраги и балки рассекают территорию на водоразделы с пологими склонами. Балки и овраги средней разветвленности. Грунтовые воды залегают на глубине 2,0 –5,0 м. Грунты представлены суглинками и глинами. Растительный слой – чернозем, мощность которого 0,6-0,8м.

Климат

Климат умеренно-континентальный со средней температурой июля +19,5ºС, января –12,1ºС. Последние весенние заморозки в зависимости от ландшафта бывают 4-16 мая, первые осенние- 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются 17 мая -5 июня, а появляются осенью обычно во 2-й декаде сентября. Продолжительность безморозного периода 138 дней. Основные параметры климата формируют арктический воздух умеренных широт и тропический. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечается гололед (10-15 дней), метели, засухи. Метели наиболее часты в январе-феврале. Слабые суховеи бывают почти ежегодно. Среднегодовое количество осадков составляет 620 мм. Средняя высота снежного покрова – 40 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений.

Природно-сырьевые ресурсы

В геологическом строении района принимают участие отложения меловой и четвертичной систем. Полезные ископаемые, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства поселения, связаны с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. На территории Трускляйского сельского поселения имеются месторождения песка, которое расположено в северной части с. Трускляй.

Почвенные ресурсы

Приграничное положение республики в бореальной, умеренно-холодной и центральной лесостепной и степной зоне, обуславливают сложную структуру почвенного покрова. Наиболее распространение имеют подзолистые, серые лесные и черноземные почвы.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. Значимое место в почвенном покрове занимают эродированные почвы, приуроченные к пологим и покатым водораздельным склонам.

Смытые почвы выделены по крутым склонам оврагов и балок и характеризуются почти полным отсутствием гумусового горизонта, постоянным дефицитом влаги. Намытые почвы располагаются по днищам оврагов и балок.  Наиболее рационально их использовать под сенокосы и пастбища. Действующие овраги и промоины представляют собой современные формы линейной эрозии. Для использования в сельском хозяйстве не пригодны.

Растительные ресурсы

По ландшафтным особенностям землепользование хозяйства относится к лесостепной зоне. Основная часть территории распахана и занята под посев с/х культур. Естественная растительность сохранилась в основном по балкам и оврагам. Древесная и кустарниковая  растительность произрастает главным образом в лесах.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена водными объектами, р. Инсар и ее притоками р. Челмодейка, р. Урляй, р. Кортлей, р. Ушменка, овражными ручьями, искусственными прудами.  Реки имеют смешанные источники питания: преобладает снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90%. Средние величины подземного питания варьируют от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего поводкового стока составляет 5-10%. Ледостав обычно отмечается в конце ноября – первой половине декабря и продолжается 4-5 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает 40-60 см., а в суровые зимы при малой толщине снежного покрова – 1м. Малые реки и ручьи зимой часто перемерзают. Весеннее таяние ледяного покрова начинается с таяния снега на поверхности льда. Крупной рекой восточной Мордовии является – Инсар- правый приток Алатыря. Длина реки168 км., площадь бассейна – 3860 кв.км, на территории республики – 3820 кв.км. На территории Трускляйского сельского поселения р.Инсар протекает с запада  на восток – 9,0 км. площадь бассейна – 198,0м, имеет хорошо выраженную пойму. Ширина реки 20м. иногда сужается до 10м. С правой стороны по течению р. Инсар впадают притоки р. Челмодейка, р. Урляй,  с левой стороны р. Ушменка.

Река Инсар подвержена интенсивному антропогенному воздействию техногенных систем городов Рузаевка, Саранска, и р.п. Ромоданово. Вода в фоновом створе г. Рузаевка загрязненная. Незначительными структурными элементами гидрографической сети Трускляйского сельского поселения являются водоемы (пруды).

### 1.1.4 Социально-экономическое развитие

Основными направлениями программы является создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Трускляйского сельского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых государственных услуг. На основе проведенного анализа текущего состояния Трускляйского сельского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Трускляйского сельского поселения.

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности

·        Повышение благоустройства населенных пунктов поселения.

·        Развитие человеческого потенциала.

·        Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

·        Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

·        Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

·        Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Трускляйского сельского поселения.

·        Создание условий для развития частно-муниципального партнерства

·        Повышение эффективности работы органов местного самоуправления

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции  существующего фонда.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Трускляйском сельском поселении наблюдалась общая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Трускляйского сельского поселения представлено в таблице 9.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Таблица 9 - Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Трускляй | 455 | 419 | 203 | 518 | 153 | 203 | 874 |
| д. Старый Усад | 45 | 55 | 22 | 64 | 14 | 22 | 100 |
| с. Инсар-Акшино | 127 | 141 | 52 | 153 | 63 | 52 | 268 |
| д. Пушкино | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 |
| с. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 631 | 624 | 277 | 737 | 237 | 277 | 1255 |

Структуру населения на 01.01. 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 49%;

- женское население – 51%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста –22 %;

- трудоспособное население – 59%;

- старше трудоспособного возраста – 19%

Рис.1

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население старше трудоспособного возраста.

Сокращение жителей Трускляйского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 10 - Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 14 | 12 | 16 | 14 | 20 | 25 |
| 2 | Число умерших | чел. | 12 | 13 | 9 | 7 | 8 | 15 |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении  существует тенденция к снижению численности населения.

Таблица 11 - Прирост/убывание населения

| 1 | Обозначить причины прироста/убывания | Повышение демографии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Продолжительность жизни, лет | 72 |

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Трускляйском сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Трускляйского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития Трускляйского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 2.

Рис.2

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 1093 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

##### Выводы:

1.	Наблюдается депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Трускляйское сельское поселение» из других регионов.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности  КРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит к  тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.  Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.

Малый бизнес.

Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.

Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий будет принадлежать и дальше предприятиям торговли.

Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−	повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−	повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−	увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Трускляйского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг.

Сельское хозяйство

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Трускляйского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

## 1.4. Прогноз развития застройки Трускляйского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Таблица 12 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Трускляй | 235 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| С. Инсар-Акшино | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Старый Усад | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Пушкино | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“;

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Известкового сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

-улучшение жилищных условий населения поселения;

-обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Трускляйском сельском поселении ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадок под индивидуальное строительство.

4. Развитие жилищного строительства в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села».

Это мероприятие предполагает строительство жилья в Трускляйском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия будет осуществляться по поступающим заявкам.

Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Трускляйского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.

Таблица 13 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В том числе муниципальной собственности | Кв.м | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 2 | Централизованным водоснабжением | Км. | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Трускляйского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Трускляйского сельского поселения.

Таблица 14

| Занятость населения и заработная плата |  | на 1.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: | руб. |  |
| муниципальных служащих | *** | 12000 |
| работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 10200 |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 12000 |
| работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 14000 |

Исходя из цели социально-экономического развития поселения, основными направлениями его развития следует считать:

— улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

— расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ;

— рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе;

— повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда

1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах.

Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.

С учетом всех факторов, приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Трускляйскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 2043 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Электроснабжение Трускляйского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС 110/10кВ «Воеводское».

На территории Трускляйского сельского поселения проходят распределительные линии электропередач 110кВ и 10кВ. Сети высокого и низкого напряжения приняты воздушными на железобетонных и металлических опорах.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Есть  котельная, обслуживающая муниципальные здания.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 95%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Водоснабжение

Водоснабжение большей части поселения осуществляется централизованно.  В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через  артезианскую скважину.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Водоотведение

В настоящее время в с. Трускляй имеются очистные сооружения. Сточные воды от объектов соцкультбыта поступают в КНС, а затем перекачиваются в очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

Утилизация ТБО

На территории Трускляйского сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 10 контейнерами, которые обслуживают 1255 жителей.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Система электроснабжения

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ, «Рузаевка-Палаевка», ВЛ-110кВ «Болдово-Инсар-Акшино», ВЛ-220кВ «Пайгарма-Трускляй».

Все села электрифицированы. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

## 3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Таблица 15 - Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детство» | РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул. Ленина, д. 1В | Долгова Наталья Анатольевна |  |

Котельные, работающие на газе, числится на балансе подведомственной организации.

3.3. Система водоснабжения

Водоснабжение сел Трускляйского сельского поселения осуществляется по разному. В с. Трускляй, с. Инсар-Акшино основные источники водоснабжения артезианские скважины, в с.Трускляй – 2 башни Рожновского, с.Инсар-Акшино – 1 башня Рожновского. Дополнительное водоснабжение – шахтные колодцы.  В остальных селах – с.Старый Усад, д. Пушкино, д.Михайловка водоснабжение осуществляется шахтными колодцами.

Таблица 16 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «ЖКХ Трускляйское» | РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул. Ленина, д.1В |  |  |

Таблица 17 - Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13605/2237 | основная | 2007 | 49% | 185 | 25 м3 |  |  |
| 2 | 13605/2241 | резервная | 2007 | 49% | 165 | 10 м3 |  |  |

## 3.4. Система газоснабжения

В настоящее время население Трускляйского сельского поселения обеспечено газом на 95%.

Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

## 3.5. Система водоотведения

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Существующие сети водоотведения значительно изношены и требуют проведения реконструкций.

## 3.6. Система сбора и утилизации ТБО

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

Таблица 18 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Трускляйского сельского поселения сельского поселения.

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | ул. Ленина | 1Д | 0,75 | 3 |
| 2 | ул. Ленина | 57 | 0,75 | 1 |
| 3 | ул. Ленина | 18А | 0,75 | 1 |
| 4 | ул. Советская | 6А | 0,75 | 1 |
| 5 | ул. Советская | 109 | 0,75 | 1 |
| с. Инсар - Акшино |
| 6 | ул. Молодежная | 2А | 0,75 | 1 |
| 7 | ул. Свердлова | 2 | 0,75 | 1 |
| 8 | ул. Свердлова | 26 | 0,75 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Чистый город».

Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

На сегодняшний день разработаны:

| Муниципальные программы: |  |
| --- | --- |
| 1Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Трускляйском сельском поселении Рузаевского муниципального района» на 2015-2020 годы | Постановление Главы администрации № 11 от 11.03.2015 |
| 2Устойчивое развитие Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Постановление главы администрации №35 от 10.09.2013 г. |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

•	развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•	улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Трускляйского сельского поселения.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы, разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.

## 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества.

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению.

6. Перспективная схема электроснабжения

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

Мероприятия не планируются.

# 7. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Общая протяженность сетей водопровода 16400м.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Мероприятия не планируются.

# 8. Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

В с.Трускляй имеются очистные сооружения.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Мероприятия отсутствуют.

# 9. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Мероприятия отсутствуют.

# 10. Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Котельная числится на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

11. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Трускляйское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1806,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1204 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 1664,00 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 142,00 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Трускляйском сельском поселении необходима установка дополнительного контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Трускляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 20

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3-1. | 20 | 2018-2028 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

# 12. Общая программа проектов

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Трускляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3-1 ед. | 20 | 2018-2028 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

13. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 20 |  | 20 |  |  |  |

14. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по Программе | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 20 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Рузаевский муниципальный район |
| МКП « ЖКХ Трускляйское» | 21,80 | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 101,07 |  |  |  |  |  |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) | Горячая вода (руб./ м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Рузаевский муниципальный район |
| ОАО»Мордовэлектротеплосеть» | 1857,06 | 1857,06 | 2155,68 | 2001,13 | 107,76 |  |  |  |  |  |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий | в среднем за год к предыдущему году | в среднем за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                                    Ю. Ю. Корнишин

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 3 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры. | 14 |
| 2.1. | Существующая система водоснабжения | 14 |
| 2.2. | Система электроснабжения | 14 |
| 2.3. | Система теплоснабжения | 14 |
| 2.4. | Система газоснабжения | 15 |
| 2.5. | Система водоотведения | 15 |
| 2.6. | Система сбора и утилизации ТБО | 15 |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 17 |
| 3.1. | Перспективная схема электроснабжения | 17 |
| 3.2. | Перспективная схема водоснабжения | 17 |
| 3.3. | Перспективная схема водоотведения | 17 |
| 3.4. | Перспективная схема газоснабжения | 18 |
| 3.5. | Перспективная схема теплоснабжения | 18 |
| 3.6. | Перспективная схема обращения с ТБО | 18 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 4.1. | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 20 |
| 4.2. | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 20 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 21 |
| 5.1. | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО 2018-2028 годы (в ценах 2016) | 21 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 22 |

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Трускляйского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Трускляйского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Трускляйского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Трускляйского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУСКЛЯЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

Трускляйское сельское поселение граничит: на севере - с Пайгармским  и с Тат.-Пишлинским сельскими поселениями Рузаевского муниципального района; на востоке - с  Красно-Сельцовским сельским поселением Рузаевского муниципального района; на юге - с Палаевским сельским поселением Рузаевского муниципального района; на западе с Болдовским и Русско-Баймаковским сельскими поселениями Рузаевского муниципального района

Административный центр сельсовета - с. Трускляй. Село Трускляй расположено в 7 км. от г. Рузаевка и  в 37 км. от г. Саранска. Ближайшая железнодорожная станция – г. Рузаевка – 7 км.

Рельеф

Рельеф территории спокойный, полого - волнистая равнина с общим уклоном к р. Инсар. Имеющиеся  овраги и балки рассекают территорию на водоразделы с пологими склонами. Балки и овраги средней разветвленности. Грунтовые воды залегают на глубине 2,0 –5,0 м. Грунты представлены суглинками и глинами. Растительный слой – чернозем, мощность которого 0,6-0,8м.

Климат

Климат умеренно-континентальный со средней температурой июля +19,5ºС, января –12,1ºС. Последние весенние заморозки в зависимости от ландшафта бывают 4-16 мая, первые осенние- 18-20 сентября. На поверхности почвы заморозки прекращаются 17 мая -5 июня, а появляются осенью обычно во 2-й декаде сентября. Продолжительность безморозного периода 138 дней. Основные параметры климата формируют арктический воздух умеренных широт и тропический. Среди неблагоприятных климатических явлений отмечается гололед (10-15 дней), метели, засухи. Метели наиболее часты в январе-феврале. Слабые суховеи бывают почти ежегодно. Среднегодовое количество осадков составляет 620 мм. Средняя высота снежного покрова – 40 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений.

Природно-сырьевые ресурсы

В геологическом строении района принимают участие отложения меловой и четвертичной систем. Полезные ископаемые, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства поселения, связаны с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. На территории Трускляйского сельского поселения имеются месторождения песка, которое расположено в северной части с. Трускляй.

Почвенные ресурсы

Приграничное положение республики в бореальной, умеренно-холодной и центральной лесостепной и степной зоне, обуславливают сложную структуру почвенного покрова. Наиболее распространение имеют подзолистые, серые лесные и черноземные почвы.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. Значимое место в почвенном покрове занимают эродированные почвы, приуроченные к пологим и покатым водораздельным склонам.

Смытые почвы выделены по крутым склонам оврагов и балок и характеризуются почти полным отсутствием гумусового горизонта, постоянным дефицитом влаги. Намытые почвы располагаются по днищам оврагов и балок.  Наиболее рационально их использовать под сенокосы и пастбища. Действующие овраги и промоины представляют собой современные формы линейной эрозии. Для использования в сельском хозяйстве не пригодны.

Растительные ресурсы

По ландшафтным особенностям землепользование хозяйства относится к лесостепной зоне. Основная часть территории распахана и занята под посев с/х культур. Естественная растительность сохранилась в основном по балкам и оврагам. Древесная и кустарниковая  растительность произрастает главным образом в лесах.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена водными объектами, р. Инсар и ее притоками р. Челмодейка, р. Урляй, р. Кортлей, р. Ушменка, овражными ручьями, искусственными прудами.  Реки имеют смешанные источники питания: преобладает снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90%. Средние величины подземного питания варьируют от 7 до 20 %. Величина дождевого летне-осеннего поводкового стока составляет 5-10%. Ледостав обычно отмечается в конце ноября – первой половине декабря и продолжается 4-5 месяцев. Толщина льда к концу зимы достигает 40-60 см., а в суровые зимы при малой толщине снежного покрова – 1м. Малые реки и ручьи зимой часто перемерзают. Весеннее таяние ледяного покрова начинается с таяния снега на поверхности льда. Крупной рекой восточной Мордовии является – Инсар- правый приток Алатыря. Длина реки168 км., площадь бассейна – 3860 кв.км, на территории республики – 3820 кв.км. На территории Трускляйского сельского поселения р.Инсар протекает с запада  на восток – 9,0 км. площадь бассейна – 198,0м, имеет хорошо выраженную пойму. Ширина реки 20м. иногда сужается до 10м. С правой стороны по течению р. Инсар впадают притоки р. Челмодейка, р. Урляй,  с левой стороны р. Ушменка.

Река Инсар подвержена интенсивному антропогенному воздействию техногенных систем городов Рузаевка, Саранска, и р.п. Ромоданово. Вода в фоновом створе г. Рузаевка загрязненная. Незначительными структурными элементами гидрографической сети Трускляйского сельского поселения являются водоемы (пруды).

Население и населенные пункты Трускляйского сельского поселения

Административный центр сельсовета - с. Трускляй. Село Трускляй расположено в 7 км. от г. Рузаевка и  в 37 км. от г. Саранска. Ближайшая железнодорожная станция – г. Рузаевка – 7 км.

Площадь поселения – 5335,0 га. Численность населения составляет 1255 человек.

Таблица 1 - Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Трускляй | 455 | 419 | 203 | 518 | 153 | 203 | 874 |
| д. Старый Усад | 45 | 55 | 22 | 64 | 14 | 22 | 100 |
| с. Инсар-Акшино | 127 | 141 | 52 | 153 | 63 | 52 | 268 |
| д. Пушкино | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 |
| с. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 631 | 624 | 277 | 737 | 237 | 277 | 1255 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Трускляйского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги Республиканского значения «г. Рузаевка -г. Ковылкино - р.п. Торбеево» и автодорога «г. Рузаевка - г. Ковылкино - р.п. Торбеево» - с. Трускляй,  все дороги с асфальтовым покрытием, проходимость в любое время года. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению необходимыми ресурсами.

Села -  Трусляй, Инсар-Акшино, Старый Усад  соединены с районным центром дорогой с асфальтным покрытием.  Деревни  Пушкино и  Михайловка дороги грунтовые.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Трускляйского сельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 53800 м2.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 478 домов.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Трускляй | 235 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| С. Инсар-Акшино | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Старый Усад | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Пушкино | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

д)Электроснабжение

Электроснабжение Трускляйского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС 110/10кВ «Воеводское».

На территории Трускляйского сельского поселения проходят распределительные линии электропередач 110кВ и 10кВ. Сети высокого и низкого напряжения приняты воздушными на железобетонных и металлических опорах.

е)Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Есть  котельная, обслуживающая муниципальные здания.

ж)Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 95%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

з)Водоснабжение

Водоснабжение большей части поселения осуществляется централизованно.  В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через  артезианскую скважину.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

и)Водоотведение

В настоящее время в с. Трускляй имеются очистные сооружения. Сточные воды от объектов соцкультбыта поступают в КНС, а затем перекачиваются в очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

к)Утилизация ТБО

На территории Трускляйского сельского поселения находится 8 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 10 контейнерами, которые обслуживают 1255 жителей.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Трускляйского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

- Основные мероприятия программы

Таблица 3

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Система сбора и вывоза ТБО |
| 1 | Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед. | 20 |
|  | ИТОГО | 20 |
|  | ВСЕГО по Трускляйскому сельскому поселению | 20 |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

## 2.1. Существующая система электроснабжения

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ, «Рузаевка-Палаевка», ВЛ-110кВ «Болдово-Инсар-Акшино», ВЛ-220кВ «Пайгарма-Трускляй».

Все села электрифицированы. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

## 2.2. Существующая система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Таблица 4 - Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детство» | РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул. Ленина, д. 1В | Долгова Наталья Анатольевна |  |

Котельные, работающие на газе, числится на балансе подведомственной организации.

2.3. Существующая система водоснабжения

Водоснабжение сел Трускляйского сельского поселения осуществляется по разному. В с. Трускляй, с. Инсар-Акшино основные источники водоснабжения артезианские скважины, в с.Трускляй – 2 башни Рожновского, с.Инсар-Акшино – 1 башня Рожновского. Дополнительное водоснабжение – шахтные колодцы.  В остальных селах – с.Старый Усад, д. Пушкино, д.Михайловка водоснабжение осуществляется шахтными колодцами.

Таблица 5 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «ЖКХ Трускляйское» | РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул. Ленина, д.1В |  |  |

Таблица 6 - Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13605/2237 | основная | 2007 | 49% | 185 | 25 м3 |  |  |
| 2 | 13605/2241 | резервная | 2007 | 49% | 165 | 10 м3 |  |  |

## 2.4. Существующая система газоснабжения

В настоящее время население Трускляйского сельского поселения обеспечено газом на 95%.

Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

## 2.5. Существующая система водоотведения

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Существующие сети водоотведения значительно изношены и требуют проведения реконструкций.

## 2.6. Система сбора и утилизации ТБО

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».    Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «Чистый город».

Таблица 7 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Трускляйского сельского поселения сельского поселения.

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | ул. Ленина | 1Д | 0,75 | 3 |
| 2 | ул. Ленина | 57 | 0,75 | 1 |
| 3 | ул. Ленина | 18А | 0,75 | 1 |
| 4 | ул. Советская | 6А | 0,75 | 1 |
| 5 | ул. Советская | 109 | 0,75 | 1 |
| с. Инсар - Акшино |
| 6 | ул. Молодежная | 2А | 0,75 | 1 |
| 7 | ул. Свердлова | 2 | 0,75 | 1 |
| 8 | ул. Свердлова | 26 | 0,75 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Чистый город».

Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

# 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема электроснабжения

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

Мероприятия не планируются.

3.2. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Общая протяженность сетей водопровода 16400м.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Мероприятия не планируются.

# 3.3. Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

В с.Трускляй имеются очистные сооружения.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Мероприятия отсутствуют.

# 3.4. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Мероприятия отсутствуют.

# 3.5. Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Котельная числится на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

3.6. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения представлен в таблице 19.

Таблица 8 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Трускляйское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1806,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1204 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 1664,00 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 142,00 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Трускляйском сельском поселении необходима установка дополнительного контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Трускляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 9

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3-1ед. | 20 | 2018-2028 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Трускляйского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 10

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретениеи установка контейнеров емк.5м3-1ед. | 20 | 2018-2028 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  | 1 шт | 20 |  |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 20 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 11  и  12.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 11

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 20 |  | 20 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 12

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по Программе | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

# Footnotes

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Трускляйского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».