СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КЛЮЧАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  12 сентября  2017г.                                                                         №  15/60

с. Ключарево

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

Совет депутатов Ключаревского сельского  поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л:

   1. Обнародовать  и вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ключаревского сельского посе6ления Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского района РМ» (приложение 1), внесенный в порядке правотворческой инициативы Главой Ключаревского сельского поселения .

  2. Определить, что место и время проведения публичных слушаний устанавливаются в соответствии с графиком (приложение 2).

  3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 3).

  4. Предложения по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в  Ключаревском сельском поселении Рузаевского района РМ» принимаются рабочей группой по 27 сентября 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского района РМ» (приложение 4) по адресу: с.Ключарево , ул.Центральная, д.28 (тел. 52-2-00 ) ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

 5. Обсуждение проекта решения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского района РМ» осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

 6. Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования в информационном бюллетени в здании администрации Ключаревского сельского поселения и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.


Глава  Ключаревского сельского поселения                           И.В.Полынкова

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

Ключаревского  сельского поселения

 Рузаевского муниципального района

от 12.09.2017г. №  15/60

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КЛЮЧАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от                                            г.                                                                            № 

с.Ключарево

«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

Совет депутатов Ключаревского сельского  поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия  р е ш и л:

  1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ (приложение №1).

2.  Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования в информационном бюллетени в здании администрации Ключаревского сельского поселения и подлежит  размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.

Глава  Ключаревского сельского поселения:                          И.В.Полынкова

                              Паспорт программы

 « Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Ключаревского сельского поселения;

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Ключаревского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Ключаревского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Ключаревского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 100 %

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ключаревского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Ключаревского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

Рузаевский муниципальный район, в состав которого входит Ключаревское сельское поселение расположен в центральной части Республики Мордовия. Территория района с юга имеет общую границу с Пензенской областью, на северо-западе - со Старошайговским, Кадошкинским на севере - с Лямбирским, на западе и юго-западе - с Инсарским, на востоке - с го Саранск, на юго-востоке - с Кочкуровским районами Республики Мордовия.

Ключаревское сельское поселение расположено на северо-востоке Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят 4 населенных пункта: с.Ключарево, п.Рыбный, д.Поповка, п.Ключаревские Выселки.

Общая площадь сельского поселения составляет 6700 га.

Постоянных жителей в сельском поселении 443 человека.

Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.

Климат Рузаевского района и МО «Ключаревское сельское поселение», в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до - 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная - 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

МО «Ключаревское сельское поселение» находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) - за апрель-октябрь и 155 мм (30%) - за ноябрь-март. Суточный максимум осадков - 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Рузаевского муниципального района изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум -44°С.

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - -30°С, температура воздуха наиболее холодных суток - -34°С.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -30˚ и -17˚.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см.

 

Рельеф

Планируемая территория находится в центральной части Республики Мордовии. Располагается она на северо-западном склоне Приволжской возвышенности, поэтому ее рельеф представляет собой холмистую равнину с четко выраженными эрозионными формами (балки, лощины, ложбины, овраги). Поверхность района прорезана густой овражно-балочной и речной сетью, что придает окружающей местности живописный вид. Морфологически эта часть территории представляет собой сочетание генетически однородных поверхностей: водоразделов, склонов, речных терасс с разнообразными микроформами рельефа в их пределах.

Долины рек характеризуются асимметричным строением. Вдоль русел рек и речек наблюдается значительная заболоченность. Кроме этого, на планируемой территории встречается большое количество прудов, водоемов и небольших водохранилищ, осложняющих орографические условия планируемой территории.

 

Гидрография, гидрология

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть Ключаревского сельского поселения представлена следующими водотоками: р. Левжа, р. Ризва и рядом мелких водотоков.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

 

Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении планируемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол. Фундамент слагают архейские и протерозойские образования. Представленные гнейсами и гранитоидами, вскрытые на значительных глубинах. Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами.

 

Гидрогеологические условия

Ключаревское сельское поселение располагается в центральной полосе одной из основных геологических структур Мордовии - Токмовского свода, входящего в состав Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Здесь на относительно небольшой глубине (100-150 м) залегают сильнотрещиноватые и закарстованные среднекаменноугольные известняки и доломиты, содержащие пресные напорные воды хорошего качества. Над ними залегают практически водоупорные отложения юры и нижнего мела, а также водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений. Ниже дано, в стратиграфическом порядке (сверху вниз) краткое описание водоносных горизонтов и комплексов, распространенных в рассматриваемом поселении.

Воды четвертичного покрова территории содержатся в породах разнообразного генетического происхождения от аллювиальных, озерно-болотных и водноледниковых до ледниковых, озерно-ледниковых, озерных, пролювиальных, эоловых и элювиально-делювиальных.

Воды нижнемеловых отложений (КI) образуют сложный водоносный комплекс, состоящий из отдельных водоносных горизонтов, разделенных горизонтами водоупорных пород.

Воды юрских отложений (J) образуют менее водообильный, но такой же сложный водоносный комплекс, состоящий из гидравлически связанных водоносных горизонтов средне- и верхнеюрских отложений (батский, байосский, келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы). Грунтовые воды меловых и юрских отложений распространены довольно широко, в обширных эрозионных котловинах на поверхности каменноугольных отложений, в бассейне рек.

Воды средне - и верхнекаменноугольных (отложений (С2-3)) циркулируют в трещиноватых, кавернозных и закарстованных известняках, доломитах и доломитизированных известняках, распространенных на глубине 50-150 м., на всей территории поселения, под толщей мезозойских, практически водоупорных, пород. Воды гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые с общей минерализацией до 0,5 г/л и жесткостью 1-15 мг-экв. Это высококачественные подземные напорные воды основного водообильного эксплуатационного водоносного горизонта Мордовии. Дебит скважин до 15 л/с. Горизонт используется для централизованного водоснабжения. В поселение для водоснабжения отдельных сельхозферм и промышленных объектов используются одиночные скважины.

Этим процессам, угрожающим жилым или промышленным сооружениям внутри населенных пунктов или за их пределами, являются в данном поселении оползни, подтопления, речная и овражно-балочная эрозии, заболачивание, просадка лессовидных грунтов, карст.

В большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без проведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже двух метров, рельеф сравнительно ровный.

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли.

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы рек и ручьев.

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования грунтов.

 

Население и населенные пункты Ключаревского сельского поселения

Ключаревское сельское поселение расположено на северо-востоке Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят 4 населенных пункта: с.Ключарево, п.Рыбный, д.Поповка, п.Ключаревские Выселки.

Общая площадь сельского поселения составляет 6700 га.

Постоянных жителей в сельском поселении 443 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Ключарево
	198
	197
	71
	250
	74
	71
	395

	П. Рыбный
	12
	16
	3
	18
	7
	3
	28

	Д. Поповка
	2
	8
	1
	5
	4
	1
	10

	П. Ключаревские Выселки
	1
	9
	1
	5
	4
	1
	10

	Итого
	213
	230
	78
	278
	89
	78
	443


 

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

 

 

 

Экономическая характеристика Ключаревского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района является агропромышленное производство.

 

б) Транспорт

Внешнее сообщение поселения осуществляется автомобильным транспортом. Дороги внутри поселения имеют твердое покрытие  только на центральных улицах.

Сообщение с другими населенными пунктами осуществляется по грунтовым дорогам которые не отвечают современным требованиям.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожные перевозки из района не осуществляются из-за отсутствия железнодорожного пути.

 

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основном розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Ключаревского сельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

 

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 6610 м2.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 275 домов.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Ключарево
	109
	 
	24
	-
	 
	 

	п. Рыбный
	27
	 
	5
	-
	 
	 

	д. Поповка
	46
	 
	3
	-
	 
	 

	п.Ключаревские Выселки
	61
	 
	-
	-
	 
	 


 

д) Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

е) Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Котельная обслуживает муниципальные здания.

 

ж) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 95%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

 

з) Водоснабжение

Водоснабжение большей части поселения осуществляется централизованно. В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианскую скважину.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и индивидуальных колодцев.

 

и) Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия.

к) Утилизация ТБО

На территории Ключаревского сельского поселения находится 5 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 30 контейнерами, которые обслуживают 443 жителя.

 

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование - залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Ключаревского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

-         улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

-         улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

-         содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

-         активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

-         формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Рузаевского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ,110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

Таблица 3. Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
	г.Саранск, ул.Большевистская, д.117а
	Н.М.Трифонов
	 


 

Электроснабжение потребителей Ключаревского сельского поселения осуществляется от ПС 110 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Ключаревского сельского поселения удовлетворительное.

 

2.2. Существующая система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Котельная, работающая на газе, числится на балансе подведомственной организации.

 

2.3. Существующая система водоснабжения

Система водоснабжения Ключаревского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

 

2.4. Существующая система газоснабжения

В настоящее время население Ключаревского сельского поселения обеспечено газом на 95%.

Таблица 4 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	АО «Газпром газораспределение Саранск»
	РМ, г.Саранск, ул. Пролетарская, д.123
	Попков Е.Г.
	 


 

Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

 

2.5. Существующая система водоотведения

В населённых пунктах Большемордовско-Пошатского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

 

2.6. Существующая система сбора и утилизации ТБО

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцем контейнерных площадок является ООО «Чистый город». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывает соответственно ООО «Чистый город».

Таблица 5 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Ключаревского сельского поселения

	№ п/п
	Адрес нахождения/улица
	№ дома
	Объем установленных контейнеров/бункеров
	Кол-во

	1.
	2.
	3.
	4.
	 

	1
	Ул. Центральная
	20
	0,75
	4

	2
	Ул. Центральная
	1
	0,75
	4

	3
	Ул. Центральная
	30
	0,75
	4

	4
	Ул. 70 лет Октября
	18
	0,75
	4

	5
	Ул. 70 лет Октября
	1
	0,75
	4

	Итого
	20

	Всего
	20


 

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Чистый город».

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м. [1]
3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема электроснабжения

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения.

 

3.2. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. 

Мероприятия отсутствуют.

 

3.3. Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Ключаревском сельском поселении.

 

3.4. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Мероприятия отсутствуют.

 

3.5. Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. 

Котельная числится на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

 

3.6. Перспективная схема обращения с ТБО

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Ключаревском сельском поселении и представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Ключаревское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	703,50

	2
	Численность населения, чел.
	469

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	3952,00

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1 м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	0


 

Согласно приведенным расчётам, в Ключаревском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения. [2]
 

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

 

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

 

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 0 рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 7 и 8.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

[1]Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ключаревского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

[2]Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ключаревского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

                                                   Приложение №2

к Проекту решения Совета депутатов 

Ключаревского сельского поселения 

«Об утверждении Программы

 комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры в

 Ключаревском сельском поселении 

Рузаевского муниципального района РМ»

График проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в  Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	№
	Дата проведения публичных слушаний
	Время проведения публичных слушаний
	Место проведения публичных слушаний

	1
	27.09.2017г.
	17.00
	администрация Ключаревского сельского поселения


Приложение №3

к Проекту решения Совета депутатов 

Ключаревского сельского поселения 

«Об утверждении Программы

 комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры в

 Ключаревском сельском поселении 

Рузаевского муниципального района РМ»

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ключаревского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	должность
	Ф.И.О.

	Глава  сеьского поселения
	Полынкова И.В.

	Зам.Главы администрации с/п
	Ерушова Н.П.

	Депутат сельского поселения
	Исаева В.В

	.Депутат сельского поселения
	Курин А.В.

	Депутат сельского поселения
	Ханин А.В.


                                                            Приложение №4

к Проекту решения Совета депутатов 

Ключаревского сельского поселения 

«Об утверждении Программы

 комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры в

 Ключаревском сельском поселении 

Рузаевского муниципального района РМ»

Форма внесения предложений 

по проекту решения Совета депутатов Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ключаревском сельском поселении Рузаевского муниципального района РМ»

	№п/п
	Глава, статья. Часть статьи, пункт
	Текст проекта Решения
	Текст поправки
	Текст проекта Решения с учетом поправки
	Кем внесена поправка

	
	
	
	
	
	Ф.И. О. гражданина (граждан) внесшего предложения
	Домашний адрес, телефон
	Данные о документе, удостоверяющем личность
	Место работы (учебы)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


