6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

от 11.10.2019 года                                                                          №44/330
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рузаевского муниципального района Республики Мордовия,

 Совет депутатов Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www. ruzaevka-rm.ru.

Глава Рузаевского                                                             Председатель Совета

муниципального района                                                   депутатов Рузаевского

                                                                                             муниципального района

В.Ю. Кормилицын                                                            В.П. Марчков                                           

Приложение
к решению Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия
от 11 октября 2019 г. N 44/330
Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия

1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее - Порядок) устанавливает процедуру осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
2. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания проводится уполномоченным администрацией Рузаевского муниципального района Республики Мордовия органом (учреждением) (далее - уполномоченный орган (учреждение)) в отношении зданий, сооружений, независимо от формы собственности, расположенных на территории сельских поселений Рузаевского муниципального района.
3. Поводом для проведения уполномоченным органом (учреждением) осмотра здания, сооружения является поступление в администрацию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия заявления физических или юридических лиц, либо их представителей, о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, за исключением случаев, если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
4. Уполномоченный орган (учреждение) проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения готовит проект решения о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения уполномоченный орган (учреждение) проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее одного рабочего дня со дня ее получения готовит проект решения о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

5. Копия распоряжения администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о проведении осмотра здания, сооружения в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется (вручается) уполномоченным органом (учреждением) лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения копия распоряжения администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия о проведении осмотра здания, сооружения в течение одного рабочего дня со дня издания направляется (вручается) уполномоченным органом (учреждением) лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

6. При проведении осмотра здания, сооружения и подготовке рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений уполномоченный орган (учреждение) решает следующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения;

б) определяет необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

7. Для решения задач, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган (учреждение) проводит следующие мероприятия:

а) осмотр здания, сооружения, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и оформлением акта осмотра (приложение 1 к настоящему Порядку) с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование и получение у лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, журнала эксплуатации здания, сооружения, результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иной необходимой для эксплуатации здания, сооружения документации, справок, сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;

в) истребование и получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от собственника здания, сооружения, не являющегося лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения;

г) организация экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний;

д) истребование и получение дополнительных документов или информации, привлечение специалистов и (или) организаций для подготовки уполномоченным органом (учреждением) соответствующего решения администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

8. Срок проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не может превышать пятнадцати рабочих дней.

9. По результатам проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра здания, сооружения уполномоченным органом (учреждением) готовятся рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (приложение 2 к настоящему Порядку) и направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручаются нарочно.

10. Копия рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

11. В случае если здание, сооружение не введено в эксплуатацию в установленном законом порядке либо факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, влияющего на безопасность здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения отсутствует, лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченным органом (учреждением) в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта осмотра готовится и направляется соответствующее уведомление.

12. В случае если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченным органом (учреждением) в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, подготавливается и направляется соответствующее уведомление.

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического
обслуживания на территории сельских
поселений Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия

                                     Администрация Рузаевского
                                     муниципального района

                                   Акт
                     осмотра здания (сооружения)
__________________                                    ___________________
(место составления)                                    (дата составления)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц, специалистов,
                    проводивших осмотр)

в  соответствии  со  статьёй 55.24  Градостроительного кодекса Российской

Федерации  и  на  основании   распоряжения   администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от "______________ 20_____ года  

N _____" _______________________________________________________________,

                      (наименование распоряжения)

при участии _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность (специальность) лица,

привлеченного для участия в осмотре здания (сооружения), реквизиты 
документов, удостоверяющих личность и полномочия (квалификацию))

в присутствии ___________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество лица, ответственного за эксплуатацию

                                 здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество физического лица (представителя юридического лица)

               - правообладателя здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

       реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия)

с "___" ________ 20____ г. по "__" ___________ 20____ г. провел(и) осмотр

здания (сооружения) _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (наименование и назначение здания (сооружения)

расположенного по адресу: _______________________________________________

     Осмотром установлено следующее: ____________________________________

               (описание результатов осмотра здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

  включая основания здания (сооружения), строительные конструкции, сети

         инженерно-технического обеспечения и системы

_________________________________________________________________________

  инженерно-технического обеспечения, их элементы, выявленных нарушений,

          влияющих на безопасность здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

 при отсутствии нарушений, влияющих на безопасность здания (сооружения),

                 указывается "нарушений не выявлено"

     К акту осмотра здания (сооружения) прилагаются _____________________

_________________________________________________________________________

     Участники осмотра здания (сооружения)

____________________________ ____________ _______________________________

 (должность (специальность)   (подпись)        (фамилия, инициалы)

     Присутствующие при осмотре здания (сооружения)

_________________________ ________________ ______________________________

   (должность)                 (подпись)         (фамилия, инициалы)

     Акт осмотра здания (сооружения) подписать отказался ________________

_________________________________________________________________________

  (делается отметка должностным лицом, специалистом, составившим акт 
                      осмотра здания (сооружения)

_________________________________________________________________________

  в случае отказа от подписи лица, присутствовавшего при осмотре здания

                                  (сооружения))

     Акт осмотра здания (сооружения) составил(и)

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)           (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического
обслуживания на территории сельских
поселений Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия
                                           Администрация Рузаевского
                                           муниципального района

                              Рекомендации
        о мерах по устранению выявленных при проведении осмотра
                      здания (сооружения) нарушений
__________________                                  _____________________

(место составления)                                    (дата составления)

     Направлены _________________________________________________________

          (физическое или юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию

                                 здания (сооружения))

     "__" _______ 20___ года в  соответствии  со  статьёй 55.24 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации  и  на  основании  
распоряжения   администрации Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия от "___" _________ 20___ года N _____ "_________________________
_____________________________" проведен осмотр здания (сооружения)
 (наименование распоряжения) 
________________________________________________________________________

           (наименование и назначение здания (сооружения))

расположенного по адресу: _______________________________________________

_________________________________________________________________________

     При  проведении  осмотра  здания  (сооружения)  выявлены   следующие

нарушения:

_________________________________________________________________________

    (указываются выявленные при осмотре здания (сооружения) нарушения,

_________________________________________________________________________

              влияющие на безопасность такого здания (сооружения))

     На  основании   вышеизложенного  и  в  целях   устранения выявленных

нарушений  администрация  Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия рекомендует принять следующие меры: ____________________________
_________________________________________________________________________

      (указываются мероприятия, которые необходимо выполнить лицу,

          ответственному за эксплуатацию здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

    для устранения выявленных при осмотре здания (сооружения) нарушений,

           влияющих на безопасность такого здания (сооружения))

Глава Рузаевского
муниципального района
Республики Мордовия           ____________________________

                                         (подпись)

Рекомендации получил

__________________ ________________________ _____________________________

     (должность)           (подпись)             (фамилия, инициалы)

"____" __________20___ года.

     Рекомендации направлены почтой _____________________________________

                                       (Реквизиты почтового отправления)

