3

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЙГАРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.07.2022 года                                                                           № 21
с. Пайгарма
О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Пайгармском сельском 
поселении
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
п о с т а н о в л я е т:

       1. Провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия    (далее - проверка) в срок с 01.09.2022 года по 10.09.2022 года.
       2. Утвердить программу проведения проверки (приложение 1).
       3. Утвердить состав комиссии по проверке (приложение 2).
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. Главы администрации

Пайгармского сельского поселения                                                         Г.П. Абанина
Приложение 1

к постановлению администрации
Пайгармского сельского поселения от 18.07.2022г. № 21
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Пайгармском сельском поселении

1. Настоящая программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. Пайгармском сельском поселении» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» для оценки готовности  к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – проверка).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям, объекты которых подлежат проверке, относятся организации, производящие и транспортирующие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования теплопотребляющими установками для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – производитель).

В отношении производителей проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.
2. Программа определяет порядок и сроки проведения проверки в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пайгармском сельском поселении к отопительному периоду 2022-2023 гг. (Приложение 1). Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Пайгармского сельского поселения. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители администрации Пайгармского сельского поселения, администрации Рузаевского муниципального района, Волжско-Окского Управления Ростехнадзора.
3. В целях оценки готовности производителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.
6. При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Программе и выдается председателем комиссии по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

10. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 1-го ноября текущего года.
11. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
12. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

	Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосе  тевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Пайгармском сельском поселении


График проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг.
в Пайгармском сельском поселении
	№ п/п.
	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой  организации
	Наименование 

объекта
	Дата проведения проверки
	Примечание

	1
	МАУ «Специальный центр обслуживания»
	Котельная, ул.Родниковая 101 
	07.09.2022г.
	


	
	Приложение № 2
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 


АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.
	___________________________
	«_____»__________________ 20__ г.

	(место составление акта)
	(дата составления акта)


Комиссия, образованная постановлением администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от «___» _________ 20 ___ г. № __________
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг., утвержденной указанным постановлением,
с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	«_____»_______________20___г. 
	____________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


	
	Приложение 3

к Программе проведения проверки 

готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Пайгармском сельском поселении


ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)


Приложение 2

к постановлению администрации
Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
от 18 июля 2022 г. № 21
Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2022-2023 гг. в городском поселении
 Рузаевка

	Председатель комиссии:

	Романова Н.Г.
	-
	Глава администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	
	
	

	Заместитель председателя комиссии:

	Абанина Г.П.
	-
	Заместитель Главы администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	Секретарь комиссии:

	Мелякина Н.Ф.
	-
	Ведущий специалист администрации Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

	

	Члены комиссии:
Стороженко В.В.
Ларькова Л.А.                   

	-

	Начальник СВДСГО филиала «АО Газпром газораспределения Саранск» г.Саранск
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания Рузаевского муниципального района (по согласованию);

	
	
	

	Черкасов Ш.Р.
	-
	Глава Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;

	
	
	

	Карташова А.И.
	-
	Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

 


