24.08.2022

Ул. Терешковой, замена контакта на пускателе, замена вставки, подключение 3-й фазы у пускателя Тп-203

Ул. Гагарина-Терешковой, спил верхних частей деревьев